Утверждён

Приказом директора

МУП «Теплоцентраль»

от «29» марта 2023 г. № 27п

**РЕГЛАМЕНТ**

**ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)**

**К СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ**

**«ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»**

## 1. Общие положения

1.1.  Настоящий регламент определяют порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей к системам теплоснабжения МУП «Теплоцентраль» (далее – Предприятие), а также порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения МУП «Теплоцентраль».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями (действующих редакций):

Гражданского кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила подключения к системам теплоснабжения);

приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (с изменениями на 24 июня 2022 года).

1.3. Понятия, используемые в настоящем Регламенте, означают следующее:

**«Договор»** - договор об осуществлении подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения, заключаемый между юридическим или физическим лицом (заказчиком, заявителем) и исполнителем;

**«акт о подключении»** - документ, подтверждающий завершение подключения, включая данные о балансовой принадлежности (указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии по признаку владения на праве собственности или на ином законном основании) и эксплуатационной ответственности;

**«технические условия»** - документ, устанавливающий технические требования к осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению), с указанием максимальной нагрузки, сроков подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срока действия технических условий;

**«акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя»** - документ, подтверждающий выполнение заявителем условий подключения;

«**антимонопольный орган»** - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

**«подключаемый объект»** - здание, строение, сооружение или иной объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии;

**«подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения»** - процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к тепловым сетям;

**«подключение»** - совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту после подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения потреблять тепловую энергию из этой системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения;

**«резерв пропускной способности тепловых сетей»** - разница между максимальной пропускной способностью тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения и суммой тепловых нагрузок объектов потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, тепловых нагрузок потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, зарезервированных по договорам оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, и тепловых нагрузок, в отношении которых выданы технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными ПП РФ от 30.11.2021 № 2130 " Об утверждении [Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения](https://docs.cntd.ru/document/727292360#7DG0K8), [о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/727292360#8PK0M2) и [признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/727292360#65A0IQ)" (с изменениями, внесенными [постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2022 года № 2498](https://docs.cntd.ru/document/1300455953)), по которым в период до направления ответа на заявку заявителя обязательства организации, выдавшей технические условия, не прекратились;

**«резерв мощности источника тепловой энергии»** - разница между располагаемой тепловой мощностью источника тепловой энергии и суммой тепловых нагрузок объектов потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, тепловых нагрузок потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, зарезервированных по договорам оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, и тепловых нагрузок, в отношении которых выданы технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными ПП РФ от 30.11.2021 № 2130 " Об утверждении [Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения](https://docs.cntd.ru/document/727292360#7DG0K8), [о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/727292360#8PK0M2) и [признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/727292360#65A0IQ)", по которым в период до направления ответа на заявку заявителя обязательства организации, выдавшей технические условия, не прекратились;

**«точка подключения»** - место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя, для многоквартирного дома - сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями исполнителя, устанавливаемое согласно договору о подключении к системе теплоснабжения на границе земельного участка подключаемого объекта, в случае подключения многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома. При подключении комплексной застройки точка подключения определяется для каждого объекта капитального строительства, входящего в состав комплексной застройки, в том числе для многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома, для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры - на границе земельного участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории;

**«точка присоединения»** - место физического соединения тепловых сетей, мероприятия по созданию которых осуществляются в рамках исполнения договора о подключении к системе теплоснабжения, с существующими тепловыми сетями исполнителя, а в случае, предусмотренном пунктом 5 настоящих Правил, - с существующими тепловыми сетями или источниками тепловой энергии, принадлежащими на праве собственности или на ином законном основании лицам, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии;

**«граница балансовой принадлежности»** - линия раздела сетей теплоснабжения, источников ресурса и подключаемых объектов между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном действующим законодательством основании;

**граница эксплуатационной ответственности»** - линия раздела сетей теплоснабжения, источников ресурса и подключаемых объектов между владельцами по признаку ответственности за эксплуатацию тех или иных элементов, устанавливаемая соглашением сторон – Договором теплоснабжения;

**«акт разграничения балансовой принадлежности»** - документ, определяющий границы владения тепловыми сетями, источниками ресурса и подключаемыми объектами различными лицами на праве собственности или ином законном основании;

**«акт разграничения эксплуатационной ответственности»** - документ, определяющий границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих сетей инженерно-технического обеспечения, источников ресурсов и подключаемых объектов;

**«Заявитель»** - лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящих Правил;

**«Исполнитель»** - теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение;

**«Абонент»** - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор теплоснабжения;

**«Заказчик»** - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор об осуществлении технологического присоединения к сетям теплоснабжения;

**«ресурс»** - тепловая энергия, поставляемая Абоненту по Договору теплоснабжения;

**«смежные организации»** - организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения. Под смежной организацией в целях настоящих Правил понимается также индивидуальный предприниматель, владеющий на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения;

**«технологически связанные сети и (или) источники тепловой энергии»** - принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежным организациям тепловые сети и (или) источники тепловой энергии, имеющие взаимные точки подключения и участвующие в единой технологической системе теплоснабжения;

**«условия подключения»** - неотъемлемая часть договора о подключении к системе теплоснабжения, предусматривающая технические мероприятия, выполняемые сторонами для осуществления подключения, а также иные технические параметры (точки подключения, максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления, схемы подключения теплопотребляющих установок, параметры теплоносителей и др.).

1.4. Настоящий Регламент распространяется на случаи:

необходимости подключения к системам теплоснабжения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам теплоснабжения, в том числе при уступке права на использование тепловой мощности;

увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или тепловой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта;

реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе при повышении надежности теплоснабжения и изменении режимов потребления тепловой энергии.

1.5. Предприятие обязано выполнить в отношении любого Заявителя мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им условий, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения, и наличии технической возможности технологического присоединения.

**1.6. Настоящий Регламент устанавливает следующую процедуру выдачи технических условий подключения (технологического присоединения):**

1.6.1. Прием заявки о предоставлении технических условий подключения (технологического присоединения) в адрес МУП «Теплоцентраль»;

1.6.2. Определение технической возможности подключения к системе теплоснабжения;

1.6.3. Подготовка технических условий подключения (технологического присоединения) и определение платы за подключение;

1.6.4. Выдача технических условий либо мотивированный отказ в выдаче технических условий.

**1.7. Настоящий Регламент устанавливает следующую процедуру подключения к системам теплоснабжения:**

1.7.1. Прием Заявки (приложение № 2) на подключение к системе теплоснабжения, поданной Заявителем;

1.7.2. Заключение Договора о подключении с Заявителем в сроки;

1.7.3. Выполнение сторонами мероприятий по подключению, предусмотренных условиями подключения и договором о подключении;

1.7.4. Составление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;

1.7.5. Подключение;

1.7.6. Составление акта о подключении.

**2. Порядок приема заявки о предоставлении технических условий подключения (технологического присоединения);**

2.1. Основанием для осуществления мероприятий по технологическому присоединению является Заявка о предоставлении технических условий подключения (технологического присоединения) (далее – Заявка) в 2 (двух) экземплярах полученный Предприятием письмом с описью вложения по содержанию соответствующая требованиям (приложение № 1).

2.2. При поступлении Заявки в администрацию Предприятия, ответственное лицо производственно-технического отдела Предприятия в течение 1 (одного) рабочего дня определяет Исполнителя.

2.3. При несоответствии Заявки требованиям, указанным в п. 2.1 настоящего Положения, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявки, письменно уведомляет Заявителя об отказе выдаче технических условий.

2.4. При получении Заявки, удовлетворяющего требованиям п. 2.1 настоящего Положения, Исполнитель определяет техническую возможность осуществления технологического присоединения. Критерии наличия технической возможности технологического присоединения определены п. 17 Правил подключения (технологического присоединения).

##

## 3. Подготовка и выдача технических условий подключения (технологического присоединения) (при наличии технической возможности)

3.1. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения правильно оформленной Заявки и всех приложений к ней, ответственное лицо Предприятия выполняет следующие мероприятия:

подготавливает проект технических условий подключения (технологического присоединения) (далее - технические условия), согласовывает со смежными подразделениями Предприятия (срок согласования не должен превышать 5 рабочих дней), после чего направляет проект технических условий на утверждение директору Предприятия, с приложением пакета документов (Запроса с полным пакетом документов, схема определяющая место подключения заявителя);

3.2. Технические условия должны содержать следующие данные:

а) максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

б) срок подключения подключаемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;

в) срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях - не менее 3 лет.

3.3. Не позднее 14 дней с момента получения правильно оформленной Заявки, ответственное лицо Предприятия:

регистрирует ТУ в журнале регистрации выданных ТУ;

направляет подписанные технические условия Заявителю.

3.4. Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

## 4. Отказ в выдаче технических условий (при отсутствии технической возможности)

4.1. Ответственное лицо Предприятия в течение 14 дней с даты получения Заявки, письменно уведомляет Заявителя об отказе выдаче технических условий в виду отсутствия технической возможности.

**5.** **Порядок приема** **Заявки (приложение № 2) на подключение к системе теплоснабжения**

5.1. Основанием для осуществления мероприятий по подключению является Заявка в 2 (двух) экземплярах полученная Предприятием письмом с описью вложения по содержанию соответствующая требованиям (приложение № 1).

5.2. При поступлении Заявки в администрацию Предприятия, ответственное лицо администрации Предприятия в течение 1 (одного) рабочего дня определяет Исполнителя.

5.3. При несоответствии Заявки требованиям, указанным в п. 5.1 настоящего Положения, ответственное лицо Предприятия в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявки, письменно уведомляет Заявителя о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления представить недостающие сведения и документы.

5.3.1. После получения недостающих сведений от заявителя ответственное лицо Предприятия выполняет мероприятия, указанные в разделе 6 настоящего Регламента.

5.3.2. В случае непредставления Заявителем недостающих сведений и документов в течение указанного срока ответственное лицо Предприятия аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки.

5.3.3. Копии уведомлений в течение 1 (одного) рабочего дня направляются в ПТО Предприятия.

5.4. При получении Заявки, удовлетворяющей требованиям п. 5.1 настоящего Положения, ответственное лицо Предприятия выполняет следующие мероприятия:

5.4.1. определяет техническую возможность осуществления технологического присоединения. Критерии наличия технической возможности технологического присоединения определены п. 17 Правил подключения (технологического присоединения).

5.4.2. определяет пропускную способность тепловых сетей, мощность источника тепловой энергии, точки подключения и точки присоединения.

## 6. Порядок заключения договора

## 6.1. Порядок заключения Договора при наличии технической возможности

6.1.1. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения правильно оформленной Заявки и всех приложений к ней ответственное лицо Предприятия выполняет следующие мероприятия:

подготавливает проект Условий подключения согласовывает со смежными подразделениями Предприятия (срок согласования не должен превышать 5 рабочих дней), после чего направляет проект Условий подключения на утверждение директором Предприятия, с приложением пакета документов (заявка с полным пакетом документов, схема определяющая место присоединения заявителя, схемы тепловых сетей, схемы источника тепловой энергии, схемы с указанием места присоединения объектов МУП «Теплоцентраль» к сетям смежных организаций);

определяет размер платы за технологическое присоединение в соответствии с частью 7 настоящего Положения.

подготавливает и согласовывает проект Договора, составленный в простой письменной форме в соответствии Правилами подключения.

6.1.2. Не позднее 20 рабочих дней с момента получения правильно оформленной Заявки Ответственное лицо Предприятия регистрирует ТУ на подключение в журнале регистрации выданных Технических Условий подключения и направляет Заявителю подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору.

**6.2. Порядок заключения Договора в случае отсутствия технической возможности подключения**

6.2.1. В случае если у Предприятия отсутствует техническая возможность подключения, указанных в Заявке при этом ответственное лицо выполняет следующие мероприятия:

6.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение к системе теплоснабжения направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

6.2.2.1. подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу Предприятия и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

6.2.2.2. подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения.

6.2.3. В случае если Заявитель выбирает вариант подключения к системам теплоснабжения, указанный в п. 6.2.2.2. ответственное лицо Предприятия в течение 30 дней со дня выбора Заявителем порядка подключения направляет обращение в региональный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.

6.2.4. В случае внесения изменений в схему теплоснабжения в течение 20 рабочих дней со дня внесения изменений ответственное лицо Предприятия обращается в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере теплоснабжения для внесения изменений в инвестиционную программу.

6.2.5. В случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке подписанный проект договора о подключении направляется Заявителю в 2 экземплярах в течение 20 рабочих дней со дня установления уполномоченным органом в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения платы за подключение.

6.2.6. Ответственное лицо Предприятия уведомляет, что договор будет направлен в течении 20 рабочих дней со дня установления уполномоченным органом в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения платы за подключение.

## 7. Порядок определения размера платы за технологическое присоединение

7.1. При наличии технической возможности подключения объектов Заявителя к тепловым сетям Предприятия, ответственное лицо предприятия готовит информацию о плате за подключение не позднее 5 (пяти) дней со дня получения правильно оформленного Запроса (Заявки).

7.2. В случае, если инвестиционная программа Предприятия не утверждена, подключение производится без взимания платы за подключение. Вместо информации о плате за подключение, ТУ выдаются при предоставлении земельного участка для комплексного освоения с последующей передачей создаваемых инженерных сетей в муниципальную собственность, либо при подключении к существующим сетям и выполнении Предприятием за счет средств правообладателя земельного участка работ, необходимых для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей.

7.3. Регулируемая организация до 1 сентября года, предшествующего очередному расчетному периоду регулирования, представляет в орган регулирования предложение об установлении платы за подключение.

7.4. Плата за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке, а также плата за подключение в ценовых зонах теплоснабжения в случаях, когда стороны договора о подключении не достигли соглашения о размере платы за подключение, подлежит установлению независимо от сроков подачи предложения в орган регулирования.

7.5. Предложение об установлении платы за подключение состоит из заявления регулируемой организации об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения и необходимых материалов. В заявлении об установлении платы за подключение указывается следующая информация:

сведения о регулируемой организации, направившей заявление об установлении платы за подключение (наименование и реквизиты, местонахождение, адрес электронной почты, контактные телефоны и факс, фамилия, имя, отчество руководителя организации, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

основания, по которым заявитель обратился в орган регулирования для установления платы за подключение.

7.6. К заявлению об установлении платы за подключение прилагаются следующие документы и материалы:

а) копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-правовых договоров, концессионных соглашений, при реорганизации юридического лица - передаточных актов), подтверждающих право собственности, иное законное право в отношении недвижимых объектов (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимого имущества (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках);

б) расчет расходов, включаемых в состав платы за подключение (сметы для определения расходов на строительство (реконструкцию), с указанием применяемых индексов, норм и нормативов расчета;

в) копии документов, подтверждающих плановую на очередной период регулирования суммарную подключаемую тепловую нагрузку объектов заявителей;

г) расчет платы за подключение;

д) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (проект инвестиционной программы);

е) копия документа о назначении лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности.

7.7. К заявлению об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке, а также в случае, когда размер платы за подключение в ценовых зонах теплоснабжения определяется органом регулирования, прилагаются документы и материалы, предусмотренные [подпунктами "а"](#Par8), ["б"](#Par9), ["г"](#Par11) и ["е" пункта 39(6)](#Par13) постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

## 8. Порядок и сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению в рамках исполнения условий Договора

8.1. Нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке Заявителя.

Если более длительные сроки подключения указаны в инвестиционной программе исполнителя, а также в инвестиционных программах организаций, владеющих на праве собственности или на ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, с которыми заключены Договоры о подключении, в связи с обеспечением технической возможности подключения, срок подключения не должен превышать 3 лет.

Срок подключения, указанный в Договоре о подключении, может быть продлен по соглашению сторон на основании обращения заявителя.

8.2. При исполнении Договора о подключении исполнитель обязан:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до точек подключения и (или) источников тепловой энергии, а также по подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой энергии не позднее установленной договором о подключении даты подключения;

б) проверить выполнение заявителем условий подключения и опломбировать приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах в установленный договором о подключении срок со дня получения от заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя по форме согласно приложению № 1;

в) осуществить не позднее установленной Договором о подключении даты подключения (но не ранее подписания акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя) действия по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта (если эта обязанность в соответствии с Договором о подключении возложена на исполнителя);

г) принять предложение о внесении изменений в Договор о подключении либо отказать в его принятии в течение 30 дней со дня получения предложения заявителя при внесении изменений в проектную документацию.

8.3. Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя составляется исполнителем в 2 экземплярах (по одному для исполнителя и заявителя), имеющих равную юридическую силу, и подписывается исполнителем и заявителем по результатам проверки исполнителем выполнения заявителем условий подключения и опломбирования исполнителем приборов (узлов) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранов и задвижек на их обводах.

8.4. При исполнении Договора о подключении исполнитель имеет право:

участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до точки подключения;

изменить дату подключения подключаемого объекта на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если заявитель не предоставил исполнителю в установленные договором на подключение сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и подаче тепловой энергии и опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах.

При этом дата подключения не может быть позднее исполнения заявителем указанных обязательств.

8.5. При исполнении договора о подключении заявитель обязан:

а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению;

б) представить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения технических условий;

в) направить исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки;

г) обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;

д) внести плату за подключение в размере и в сроки, которые установлены договором о подключении.

**Форма запроса о предоставлении технических условий подключения к системе теплоснабжения.**

*В случаях, предусмотренных* *статьей 39.11* *Земельного кодекса Российской Федерации*

**Директору МУП «Теплоцентраль»**

**Ф.И.О.**

*Печатается на бланке письма Заявителя*

*в* ***2-х*** *экземплярах*

*с указанием исходящего номера и даты*

*(для физических лиц допускается*

*заполнять от руки с указанием даты)*

**Запрос о предоставлении технических условий**

*(Запрос о предоставлении ТУ оформляется в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая Правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными ПП РФ от 30.11.2021 № 2115)*

Прошу Вас выдать технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (реконструкции) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ к системе теплоснабжения МУП «Теплоцентраль».

*В заявлении указывается:*

а) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

б) информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый подключаемый объект;

в) информацию о разрешенном использовании земельного участка.

**Руководитель (должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. М.П. (подпись руководителя юридического лица)**

**или**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(Фамилия Имя Отчество физического лица) (подпись физического лица, дата)**

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Телефон,

Фамилия Имя Отчество Исполнителя

**Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) системам теплоснабжения**

*Печатается на бланке письма Заявителя*

*в* ***2-х*** *экземплярах*

*с указанием исходящего номера и даты*

*(для физических лиц допускается*

*заполнять от руки с указанием даты)*

**Директору МУП «Теплоцентраль»**

**ФИО**

**Заявка подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения**

*(Запрос о предоставлении ТУ оформляется в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая Правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными ПП РФ от 30.11.2021 № 2115)*

Прошу Вас заключить договор о подключении к системе теплоснабжения МУП «Теплоцентраль» объекта капитального строительства:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявка должна содержать следующие сведения:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты);

б) местонахождение подключаемого объекта;

в) технические параметры подключаемого объекта:

расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение;

вид и параметры теплоносителей (давление и температура);

режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества;

требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.);

наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);

г) правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом (при подключении существующего подключаемого объекта);

д) правовые основания пользования заявителем земельным участком, на котором расположен существующий подключаемый объект или предполагается создание подключаемого объекта;

е) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее);

ж) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;

з) информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;

и) информация о виде разрешенного использования земельного участка;

к) информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.

Руководитель (должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.
 *(подпись руководителя юридического лица*)

или

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Фамилия Имя Отчество физического лица) (подпись физического лица, дата)*

**ОБЯЗАТЕЛЬНО**

**Телефон,**

**Фамилия Имя Отчество Исполнителя**

|  |
| --- |
| **Блок-схема** |
| **«Порядок предоставления технических условий**  |
| **объекта к сетям теплоснабжения МУП «Теплоцентраль»**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Получение Запроса на выдачу технических условий на подключение  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Комплект документов не полный |

 |  | Проверка комплектности документов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | В течение 3-х рабочих дней со дня получения заявления Предприятие направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20-ти рабочих дней представить недостающие сведения  |

|  |
| --- |
|  |

 | Комплект документов полный |

|  |
| --- |
|  |

 | Техническая возможность подключения отсутствует |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заявитель не представил недостающие документы |  |

|  |
| --- |
| Техническая возможность подключения имеется |

 |  | Мотивированный отказ на подключение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анулирование Предприятием заявки и в течение 3-х рабочих дней уведомление об этом заявителя |  | Выдача технических условий на подключение  |  |  |  |

**1.7. Настоящий Регламент устанавливает следующую процедуру подключения к системам теплоснабжения:**

|  |
| --- |
| **Блок-схема** |
| **«Порядок подключения (технологического присоединения)** |
| **к системам теплоснабжения»**  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Получение заявки на технологическое присоединение к системе теплоснабжения |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Комплект документов не полный |

 |  | Проверка комплектности документов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В течение 3-х рабочих дней со дня получения заявления Предприятие направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20-ти рабочих дней представить недостающие сведения  |  | Комплект документов полный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заявитель не представил недостающие документы |  |

|  |
| --- |
| Техническая возможность подключения имеется |

 |  | Техническая возможность подключения отсутствует |  | Подключение по индивидуальному тарифу |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |
|  | Аннулирование Предприятием заявки и в течение 3-х рабочих дней уведомление об этом заявителя |  | Заключение договора и выдача технических условий на технологическое присоединение к системе теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заявитель отказался от подписания договора или ненаправил его в течение 10 рабочих дней в ООО "Газпром энерго"  |  | Заявитель подписал договор |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Исполнение сторонами условий договора |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Физическое подключение объекта к систме теплоснабжения |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
|  |  |  |  |  | МУП «Теплоцентраль» устанавливает пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подписание сторонами акта о технологическом присоединении объекта к системе теплоснабжения |  |  |

*Примечание:*

*Заявки, поступившие в администрацию Предприятия от физических лиц на бумажном носителе, содержащие персональные данные, обрабатываются ответственным лицом производственно-технического отдела администрации Предприятия в соответствии с Регламентом работы с документами, содержащими персональные.*

*В случае представления Заявки в виде электронного документа, передача персональных данных должна осуществляться только по защищенным каналам передачи данных, либо с применением средств криптографической защиты в соответствии с действующим законодательством, либо путем размещения на сетевых ресурсах для хранения конфиденциальной информации.*

|  |
| --- |
| **Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения** |
| МУП «Теплоцентраль» — тел. (385-80) 22-7-50 658760, с. Панкрушиха Алтайского края, ул. Ленина, 5.teplocentralpnk@mail.ru |