## TDSheet
Работы
Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена | Стоимость
Монтаж зонтов вентиляционных | шт | 1 | 500 | 500
Прокладка воздуховодов. | м2 | 1045.2024 | 450 | 470341.08
Пуско-наладочные работы. Вентиляция. | комплект | 2 | 300000 | 600000
Установка вентилятора. Канальный. | шт | 25 | 500 | 12500
Установка вентилятора. Осевой. Крышный. ДУ. | шт | 1 | 10000 | 10000
Установка вентилятора. Осевой. Крышный. ПД. | шт | 2 | 10000 | 20000
Установка дополнительных комплектующих оборудования. Вентиляция. | шт | 2 | 2500 | 5000
Установка клапана. ДУ. ПД. В. | шт | 79 | 1200 | 94800
Установка приточного клапана. КИВ. | шт | 18 | 1200 | 21600
Установка решетки. Металл. Более 150х150мм | шт | 75 | 500 | 37500
Установка решетки. Металл. До 150х150 мм. | шт | 4 | 150 | 600
Установка фильтра в воздуховод. | шт | 1 | 500 | 500
Устройство огнезащиты и теплоизоляции воздуховодов. | м2 | 67.13 | 285 | 19132.05
Устройство опоры стальной под вентиляционное оборудование на кровле | шт | 50 | 2560 | 128000
Итого |  |  |  | 1420473.13
Материалы
Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена | Стоимость
Вентилятор канальный VKV 400х200 4.3/380 VKT | шт | 7 | 18460 | 129220
Вентилятор канальный VKVR (P) D=100 мм VKT | шт | 4 | 8640 | 34560
Вентилятор канальный VKVR (P) D=160 мм VKT | шт | 4 | 10830 | 43320
Вентилятор канальный VKVR (P) D=200 мм VKT | шт | 2 | 11920 | 23840
Вентилятор канальный VKVR D=100 мм | шт | 2 | 8640 | 17280
Вентилятор канальный VKVR D=160 мм | шт | 2 | 10830 | 21660
Вентилятор канальный ВКП-0-6,3-5,5х3000-2А29 | шт | 1 | 30308 | 30308
Вентилятор канальный НАПОР-6,3*5,5*3000 | шт | 1 | 36956 | 36956
Вентилятор канальный НАПОР-6,3-4х3000-2А25-02 VKT | шт | 2 | 36612 | 73224
Вентилятор крышный дымоудаления VKT НАПОР-6,3-1,5х1500 VKT | шт | 1 | 30686 | 30686
Вентилятор крышный дымоудаления осевой VKT ВО-090-ДУ-400-11/1435-03-26 | шт | 1 | 176754 | 176754
Вентилятор осевой НАПОР-6,6-1,5х1500 VKT | шт | 1 | 30686 | 30686
Вентиляционные комплектующие оборудования. Шумоглушитель 400х200/1000 | шт | 1 | 11733.33 | 11733.33
Вентиляционные комплектующие оборудования. Электрический нагреватель VKH-E 400х200/12 VKT | шт | 1 | 21600 | 21600
Воздуховод круглый : гибкий воздуховод D=100 мм | мп | 8.5 | 43.2 | 367.2
Воздуховод круглый : гибкий воздуховод D=160 мм | мп | 1 | 69.1 | 69.1
Воздуховод круглый из оцинкованной стали t=1 мм, D=710 мм | м | 2 | 3327.16 | 6654.32
Воздуховод круглый оцинкованная сталь t=0,5 мм D=100 мм | м | 258.5449 | 248.7 | 64300.12
Воздуховод круглый оцинкованная сталь t=0,5 мм D=200 мм | мп | 66.619 | 522.27 | 34793.13
Воздуховод круглый сталь оцинк. t=0,5 мм D=160 мм | мп | 29.222 | 414.5 | 12112.52
Воздуховод круглый сталь оцинк. t=1 мм D=800 мм | мп | 10 | 3744.92 | 37449.2
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 0,5 мм 100 х 100 мм | мп | 70.7903 | 256.99 | 18192.4
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 0,5 мм 300 х 300 | мп | 11 | 994.8 | 10942.8
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 0,5 мм 400 х 200 мм | мп | 238.5945 | 994.8 | 237353.84
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 1 мм 400 х 200 мм | мп | 3 | 1790.4 | 5371.2
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 1 мм 600 х 1000 мм | мп | 80 | 4774.4 | 381952
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 1 мм 600 х 600 мм | мп | 0.5 | 3580.8 | 1790.4
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 1 мм 700 х 600 мм | мп | 10.5 | 3879.2 | 40731.6
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 1 мм 750 х 750 мм | мп | 1 | 4476 | 4476
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 1 мм 800 х 500 мм | мп | 17.5 | 3879.2 | 67886
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 1 мм 850 х 600 мм | мп | 40 | 4326.8 | 173072
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 300 х 200 мм 0,5 мм | мп | 3 | 829 | 2487
Воздушная заслонка 400 х 200 мм , регулирующая VKZ (A) VKT | шт | 1 | 20190 | 20190
Врезка вентиляционная 400 х 200мм t=0.7 мм | шт/м2 | 5 | 232.12 | 1160.6
Врезка вентиляционная 400 х 400 мм t=0.7 мм | шт/м2 | 42 | 315.02 | 13230.84
Врезка вентиляционная t=0.5 мм D = 100 мм | шт/м2 | 6 | 66.32 | 397.92
Врезка вентиляционная t=0.5 мм D=200 мм | шт/м2 | 6 | 165.8 | 994.8
Врезка вентиляционная t=0.5 мм D=200 мм оц. сталь | шт/м2 | 4 | 165.8 | 663.2
Гибкая вставка резиновая : вставка гибкая термостойкая VKT | шт | 6 | 12037 | 72222
Гибкая вставка резиновая : гибкий воздуховод D=100 мм | шт | 0.5 | 43.2 | 21.6
Гибкая вставка резиновая 400х200 VKG VKT | шт | 14 | 1020 | 14280
Гибкая вставка резиновая ВО-5 | шт | 2 | 3335 | 6670
Дроссель клапан круглый D = 100 мм | шт | 6 | 610 | 3660
Дроссель клапан круглый D = 200 мм | шт | 13 | 710 | 9230
Заглушка вентиляционная круглая D=160 х 0.5 мм | шт | 4 | 49.74 | 198.96
Заглушка вентиляционная прямоугольная оцинкованная сталь 0,5 мм 250 х 200 мм | шт | 1 | 116.06 | 116.06
Заглушка вентиляционная прямоугольная оцинкованная сталь 0,7 мм 400 х 200 мм | шт | 21 | 165.8 | 3481.8
Заглушка вентиляционная прямоугольная оцинкованная сталь 0,7 мм 400 х 350 мм | шт | 2 | 315.02 | 630.04
Заглушка вентиляционная прямоугольная оцинкованная сталь 1 мм 800 х 500 мм | шт | 1 | 742.5 | 742.5
Зонт вентиляционный 400х200 | шт | 1 | 880 | 880
Клапан обратный вентиляционный ВО-5,6 VKT | шт | 1 | 3570 | 3570
Клапан обратный вентиляционный ВО-6,3 VKT | шт | 2 | 5239 | 10478
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ (КОМ) 850 х 850 | шт | 2 | 15494.49 | 30988.98
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ , D = 100 мм | шт | 4 | 9108.32 | 36433.28
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ , D = 160 мм | шт | 3 | 9343.49 | 28030.47
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ , D = 200 мм | шт | 1 | 9641.97 | 9641.97
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ(КОМ) 750х750 | шт | 1 | 14826.24 | 14826.24
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ-КОМ 200 х 400 | шт | 2 | 9783.18 | 19566.36
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ-ЛС 600 х1000 | шт | 15 | 14006.52 | 210097.8
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ-ЛС 800 х 500 | шт | 1 | 13240.26 | 13240.26
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ-С2 500х800 | шт | 14 | 13240.26 | 185363.64
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ-СЛ 600 х 900 | шт | 13 | 13543.2 | 176061.6
Крепеж перфорированный комплект (заглушки, скоба, шайба, гайка) | шт | 1 | 76647.19 | 76647.19
Монтажная опора 335 В41/В42 | шт | 42 | 2844.16 | 119454.72
Монтажная опора поворотная 480 В41/В42 | шт | 8 | 6688.73 | 53509.84
Монтажная опора Стакан монтажный СТКВ-ВО VKT | шт | 3 | 16666 | 49998
Монтажные материалы инж. коммуникаций: воздуховоды, металл для крепления | комплект | 60 | 1894 | 113640
Ниппель вентиляционный круглый оцинкованная сталь 0,5 мм D=200 мм | шт | 12 | 165.8 | 1989.6
Ниппель вентиляционный круглый оцинкованная сталь 0,7 мм D=100 мм | шт | 19 | 66.32 | 1260.08
Ниппель вентиляционный круглый оцинкованная сталь 0,7 мм D=160 мм | шт | 18 | 116.06 | 2089.08
Ниппель вентиляционный круглый оцинкованная сталь 1 мм D= 800 мм | шт | 10 | 563.72 | 5637.2
Огнезащита минераловатная Бизон Огнезащитное покрытие EI30 | м2 | 67.13 | 292 | 19601.96
Отвод вентиляционный круглый 0,5 мм 90 град. D=100 мм | шт | 64 | 132.64 | 8488.96
Отвод вентиляционный круглый 0,5 мм 90 град. D=160 мм | шт | 16 | 298.44 | 4775.04
Отвод вентиляционный круглый 0,5 мм 90 град. D=200 мм | шт | 2 | 431.08 | 862.16
Отвод вентиляционный круглый 45 град. D=100 мм | шт | 3 | 99.48 | 298.44
Отвод вентиляционный круглый из оцинкованной стали 1 мм, 90°, D=450 мм | шт | 1 | 1890.12 | 1890.12
Отвод вентиляционный круглый из оцинкованной стали 1 мм, 90°, D=710 мм | шт | 2 | 4476.6 | 8953.2
Отвод вентиляционный круглый оцинкованная сталь 0,5 мм 45 град. D=100 мм | шт | 2 | 99.48 | 198.96
Отвод вентиляционный круглый оцинкованная сталь 0,5 мм 90 град. D=250 мм | шт | 1 | 646.62 | 646.62
Отвод вентиляционный круглый оцинкованная сталь 0,5 мм D=200 мм | шт | 5 | 431.08 | 2155.4
Отвод вентиляционный круглый оцинкованная сталь 1 мм 90 град. D=800 мм | шт | 4 | 5637.2 | 22548.8
Отвод вентиляционный круглый сталь оцинк. 0,5 мм 45 град. D=160 мм | шт | 9 | 182.38 | 1641.42
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинк. 0,7 мм 90 град. 400 х 200 мм | шт | 14 | 978.22 | 13695.08
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 0,5 мм 45 град. 100 х 100 мм | шт | 4 | 116.06 | 464.24
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 0,5 мм 90 град. 100 х 100 мм | шт | 25 | 165.8 | 4145
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 0,5 мм 90 град. 250 х 200 мм | шт | 1 | 563.72 | 563.72
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 0,5 мм 90 град. 400 х 200 мм | шт | 1 | 978.22 | 978.22
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 45 град. 400 х 200 мм | шт | 3 | 596.88 | 1790.64
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 90 град. 200 х 350 мм | шт | 1 | 613.46 | 613.46
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 90 град. 300 х 300 мм | шт | 4 | 829 | 3316
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 1 мм 45 град. 400 х 200 мм | шт | 2 | 596.88 | 1193.76
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 1 мм 45 град. 700 х 600 мм | шт | 1 | 1823.8 | 1823.8
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 1 мм 45 град. 750 х 750 мм | шт | 2 | 3813.4 | 7626.8
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 1 мм 90 град. 400 х 200 мм | шт | 1 | 978.22 | 978.22
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 1 мм 90 град. 500 х 800 мм | шт | 2 | 2487 | 4974
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 1 мм 90 град. 700 х 600 мм | шт | 1 | 3133.62 | 3133.62
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 1 мм 90 град. 800 х 500 мм | шт | 4 | 3481.8 | 13927.2
Переход круглый оцинкованная сталь 0,5 мм 100 х 160 мм | шт | 5 | 265.28 | 1326.4
Переход круглый оцинкованная сталь 0,5 мм 160 - 100 мм | шт | 3 | 265.28 | 795.84
Переход прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 400 х 200 мм 200 х 350 мм | шт | 1 | 779.26 | 779.26
Переход прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 400 х 200 мм 200 х 400 мм | шт | 2 | 829 | 1658
Переход прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 400 х 200 мм 250 х 200 мм | шт | 1 | 696.36 | 696.36
Переход прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 400 х 200 мм 300 х 450 мм | шт | 1 | 928.48 | 928.48
Переход прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 400 х 200 мм 350 х 200 мм | шт | 1 | 762.68 | 762.68
Переход прямоугольный сталь оцинкованная 1 мм 700 х600 -800 х 500 мм | шт | 1 | 1823.8 | 1823.8
Переход с прямоугольного на круглый 400 х 200 мм / D=250 мм | шт | 1 | 646.62 | 646.62
Переход с прямоугольного на круглый оцинкованная сталь 1 мм 500 х 800 мм /D=450 мм l=300 мм | шт | 1 | 1309.82 | 1309.82
Переход с прямоугольного на круглый оцинкованная сталь 1 мм 750 х750 мм /D=710 мм | шт | 1 | 1641.42 | 1641.42
Переход с прямоугольного на круглый оцинкованная сталь 1 мм 800 х 500 мм /D=450 мм l=300 мм | шт | 1 | 1309.82 | 1309.82
Переход с прямоугольного на круглый оцинкованная сталь 1 мм 850 х 850 мм /D=800 мм | шт | 2 | 1873.54 | 3747.08
Переход с прямоугольного на круглый сталь оцинк. 400 х 200 мм / D=200 мм | шт | 1 | 596.88 | 596.88
Приточный клапан КИВ : диффузор D=100 мм | шт | 16 | 326 | 5216
Приточный клапан КИВ : диффузор D=160 мм | шт | 2 | 326 | 652
Профиль стальной оцинкованный гнутый. монтажный 41 х 41 х 3000 t=2 мм | мп | 108 | 342.93 | 37036.44
Профиль стальной оцинкованный гнутый. монтажный 41 х 62 х 3000 t=2.5 мм | мп | 12 | 652.05 | 7824.6
Профиль стальной оцинкованный гнутый. монтажный 41 х 62 х 6000 t=2.5 мм | мп | 18 | 652.05 | 11736.9
Решетка вентиляционная 400 х 400 | шт | 43 | 1167 | 50181
Решетка вентиляционная декоративная 600 х 1000 | шт | 14 | 3608 | 50512
Решетка вентиляционная декоративная 600 х900 | шт | 13 | 3540 | 46020
Решетка вентиляционная прямоугольная 100 х 100 | шт | 4 | 323 | 1292
Решетка вентиляционная прямоугольная 200 х 400 | шт | 1 | 761 | 761
Решетка вентиляционная прямоугольная 300 х 300 | шт | 1 | 836 | 836
Решетка вентиляционная прямоугольная 600 х 600 | шт | 1 | 1991 | 1991
Решетка вентиляционная прямоугольная алюминий 600 х 1000 | шт | 1 | 2813 | 2813
Решетка вентиляционная прямоугольная алюминий 800 х 500 | шт | 1 | 2087 | 2087
Сетка защитная круглая D=200 | шт | 20 | 2500 | 50000
Сетка защитная круглая D=710 мм | шт | 1 | 2500 | 2500
Тройник вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 400 х 200 мм 400 х 200 мм 400 х 200 мм | шт | 7 | 663.2 | 4642.4
Утка вентиляционная : зонт 400х200 мм 1 мм | шт/м2 | 1 | 762.68 | 762.68
Утка вентиляционная : зонт D=800 мм 1 мм | шт/м2 | 2 | 3481.8 | 6963.6
Фильтр воздушный Кассетный FRC 40-20 | шт | 1 | 6692.9 | 6692.9
Итого |  |  |  | 3532950.61
Нормы расхода, коэффициент расхода
Материал | Ед. изм. | Расход
Вентилятор канальный VKV 400х200 4.3/380 VKT | шт | 1
Вентилятор канальный VKVR (P) D=100 мм VKT | шт | 1
Вентилятор канальный VKVR (P) D=160 мм VKT | шт | 1
Вентилятор канальный VKVR (P) D=200 мм VKT | шт | 1
Вентилятор канальный VKVR D=100 мм | шт | 1
Вентилятор канальный VKVR D=160 мм | шт | 1
Вентилятор канальный ВКП-0-6,3-5,5х3000-2А29 | шт | 1
Вентилятор канальный НАПОР-6,3*5,5*3000 | шт | 1
Вентилятор канальный НАПОР-6,3-4х3000-2А25-02 VKT | шт | 1
Вентилятор крышный дымоудаления VKT НАПОР-6,3-1,5х1500 VKT | шт | 1
Вентилятор крышный дымоудаления осевой VKT ВО-090-ДУ-400-11/1435-03-26 | шт | 1
Вентилятор осевой НАПОР-6,6-1,5х1500 VKT | шт | 1
Вентиляционные комплектующие оборудования. Шумоглушитель 400х200/1000 | шт | 1
Вентиляционные комплектующие оборудования. Электрический нагреватель VKH-E 400х200/12 VKT | шт | 1
Воздуховод круглый : гибкий воздуховод D=100 мм | мп/м2 | 0.31
Воздуховод круглый : гибкий воздуховод D=160 мм | мп/м2 | 0.5
Воздуховод круглый из оцинкованной стали t=1 мм, D=710 мм | мп/м2 | 2.23
Воздуховод круглый оцинкованная сталь t=0,5 мм D=100 мм | мп/м2 | 0.3
Воздуховод круглый оцинкованная сталь t=0,5 мм D=100 мм | мп/м2 | 0.31
Воздуховод круглый оцинкованная сталь t=0,5 мм D=200 мм | мп/м2 | 0.63
Воздуховод круглый сталь оцинк. t=0,5 мм D=160 мм | мп/м2 | 0.5
Воздуховод круглый сталь оцинк. t=1 мм D=800 мм | мп/м2 | 2.51
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 0,5 мм 100 х 100 мм | мп/м2 | 0.31
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 0,5 мм 100 х 100 мм | мп/м2 | 0.4
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 0,5 мм 300 х 300 | мп/м2 | 1.2
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 0,5 мм 400 х 200 мм | мп/м2 | 1.2
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 1 мм 400 х 200 мм | мп/м2 | 1.2
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 1 мм 600 х 1000 мм | мп/м2 | 3.2
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 1 мм 600 х 600 мм | мп/м2 | 2.4
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 1 мм 700 х 600 мм | мп/м2 | 2.6
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 1 мм 750 х 750 мм | мп/м2 | 3
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 1 мм 800 х 500 мм | мп/м2 | 2.6
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 1 мм 850 х 600 мм | мп/м2 | 2.9
Воздуховод прямоугольный сталь оцинк. 300 х 200 мм 0,5 мм | мп/м2 | 1
Воздушная заслонка 400 х 200 мм , регулирующая VKZ (A) VKT | шт | 1
Врезка вентиляционная 400 х 200мм t=0.7 мм | шт | 0.14
Врезка вентиляционная 400 х 400 мм t=0.7 мм | шт/м2 | 0.19
Врезка вентиляционная t=0.5 мм D = 100 мм | шт/м2 | 0.04
Врезка вентиляционная t=0.5 мм D=200 мм | шт/м2 | 0.1
Врезка вентиляционная t=0.5 мм D=200 мм | шт/м2 | 0.33784
Врезка вентиляционная t=0.5 мм D=200 мм оц. сталь | шт/м2 | 0.1
Гибкая вставка резиновая : вставка гибкая термостойкая VKT | шт | 2
Гибкая вставка резиновая : гибкий воздуховод D=100 мм | мп | 0.008386
Гибкая вставка резиновая 400х200 VKG VKT | шт | 1.7321
Гибкая вставка резиновая ВО-5 | шт | 2
Дроссель клапан круглый D = 100 мм | шт/шт | 1
Дроссель клапан круглый D = 200 мм | шт/шт | 1
Заглушка вентиляционная круглая D=160 х 0.5 мм | шт/м2 | 0.52338
Заглушка вентиляционная прямоугольная оцинкованная сталь 0,5 мм 250 х 200 мм | шт/м2 | 0.44248
Заглушка вентиляционная прямоугольная оцинкованная сталь 0,7 мм 400 х 200 мм | шт/м2 | 0.12851
Заглушка вентиляционная прямоугольная оцинкованная сталь 0,7 мм 400 х 350 мм | шт/м2 | 0.026386
Заглушка вентиляционная прямоугольная оцинкованная сталь 1 мм 800 х 500 мм | шт/м2 | 0.016773
Зонт вентиляционный 400х200 | шт | 1
Клапан обратный вентиляционный ВО-5,6 VKT | шт | 1
Клапан обратный вентиляционный ВО-6,3 VKT | шт | 1
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ (КОМ) 850 х 850 | шт | 1
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ , D = 100 мм | шт | 1
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ , D = 160 мм | шт | 1
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ , D = 200 мм | шт | 1
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ(КОМ) 750х750 | шт | 1
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ-КОМ 200 х 400 | шт | 1
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ-ЛС 600 х1000 | шт | 1
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ-ЛС 800 х 500 | шт | 1
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ-С2 500х800 | шт | 1
Клапан противопожарный Сигмавент 120-НЗ-СЛ 600 х 900 | шт | 1
Крепеж перфорированный комплект (заглушки, скоба, шайба, гайка) | комплект | 0.02
Монтажная опора 335 В41/В42 | шт | 0.83832
Монтажная опора поворотная 480 В41/В42 | шт | 0.16
Монтажная опора Стакан монтажный СТКВ-ВО VKT | шт | 1.5
Монтажные материалы инж. коммуникаций: воздуховоды, металл для крепления |  | 0.085343
Монтажные материалы инж. коммуникаций: воздуховоды, металл для крепления | комплект | 0.065123
Ниппель вентиляционный круглый оцинкованная сталь 0,5 мм D=200 мм | шт/м2 | 0.30454
Ниппель вентиляционный круглый оцинкованная сталь 0,7 мм D=100 мм | шт/м2 | 0.73841
Ниппель вентиляционный круглый оцинкованная сталь 0,7 мм D=160 мм | шт/м2 | 0.94962
Ниппель вентиляционный круглый оцинкованная сталь 1 мм D= 800 мм | шт/м2 | 0.22143
Огнезащита минераловатная Бизон Огнезащитное покрытие EI30 | м2 | 1
Отвод вентиляционный круглый 0,5 мм 90 град. D=100 мм | шт/м2 | 0.08
Отвод вентиляционный круглый 0,5 мм 90 град. D=160 мм | шт/м2 | 0.18
Отвод вентиляционный круглый 0,5 мм 90 град. D=200 мм | шт/м2 | 0.26
Отвод вентиляционный круглый 45 град. D=100 мм | шт/м2 | 0.06
Отвод вентиляционный круглый из оцинкованной стали 1 мм, 90°, D=450 мм | шт/м2 | 1.14
Отвод вентиляционный круглый из оцинкованной стали 1 мм, 90°, D=710 мм | шт/м2 | 2.7
Отвод вентиляционный круглый оцинкованная сталь 0,5 мм 45 град. D=100 мм | шт/м2 | 0.06
Отвод вентиляционный круглый оцинкованная сталь 0,5 мм 90 град. D=250 мм | шт/м2 | 0.39
Отвод вентиляционный круглый оцинкованная сталь 0,5 мм D=200 мм | шт/м2 | 0.26
Отвод вентиляционный круглый оцинкованная сталь 1 мм 90 град. D=800 мм | шт/м2 | 3.4
Отвод вентиляционный круглый сталь оцинк. 0,5 мм 45 град. D=160 мм | шт/м2 | 0.1
Отвод вентиляционный круглый сталь оцинк. 0,5 мм 45 град. D=160 мм | шт/м2 | 0.11
Отвод вентиляционный круглый сталь оцинк. 0,5 мм 45 град. D=160 мм | шт/м2 | 0.18
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинк. 0,7 мм 90 град. 400 х 200 мм | шт/м2 | 0.59
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 0,5 мм 45 град. 100 х 100 мм | шт/м2 | 0.07
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 0,5 мм 90 град. 100 х 100 мм | шт/м2 | 0.1
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 0,5 мм 90 град. 250 х 200 мм | шт/м2 | 0.34
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 0,5 мм 90 град. 400 х 200 мм | шт/м2 | 0.59
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 45 град. 400 х 200 мм | шт/м2 | 0.36
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 90 град. 200 х 350 мм | шт/м2 | 0.37
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 90 град. 300 х 300 мм | шт | 0.5
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 1 мм 45 град. 400 х 200 мм | шт/м2 | 0.36
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 1 мм 45 град. 700 х 600 мм | шт/м2 | 1.1
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 1 мм 45 град. 750 х 750 мм | шт/м2 | 2.3
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 1 мм 90 град. 400 х 200 мм | шт/м2 | 0.59
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 1 мм 90 град. 500 х 800 мм | шт/м2 | 1.5
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 1 мм 90 град. 700 х 600 мм | шт/м2 | 1.89
Отвод вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 1 мм 90 град. 800 х 500 мм | шт/м2 | 2.1
Переход круглый оцинкованная сталь 0,5 мм 100 х 160 мм | шт/м2 | 0.16
Переход круглый оцинкованная сталь 0,5 мм 160 - 100 мм | шт/м2 | 0.16
Переход прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 400 х 200 мм 200 х 350 мм | шт/м2 | 0.47
Переход прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 400 х 200 мм 200 х 400 мм | шт/м2 | 0.5
Переход прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 400 х 200 мм 250 х 200 мм | шт/м2 | 0.42
Переход прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 400 х 200 мм 300 х 450 мм | шт/м2 | 0.56
Переход прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 400 х 200 мм 350 х 200 мм | шт/м2 | 0.46
Переход прямоугольный сталь оцинкованная 1 мм 700 х600 -800 х 500 мм | шт/м2 | 1.1
Переход с прямоугольного на круглый 400 х 200 мм / D=250 мм | шт/м2 | 0.39
Переход с прямоугольного на круглый оцинкованная сталь 1 мм 500 х 800 мм /D=450 мм l=300 мм | шт/м2 | 0.79
Переход с прямоугольного на круглый оцинкованная сталь 1 мм 750 х750 мм /D=710 мм | шт/м2 | 0.99
Переход с прямоугольного на круглый оцинкованная сталь 1 мм 800 х 500 мм /D=450 мм l=300 мм | шт/м2 | 0.79
Переход с прямоугольного на круглый оцинкованная сталь 1 мм 850 х 850 мм /D=800 мм | шт/м2 | 1.13
Переход с прямоугольного на круглый сталь оцинк. 400 х 200 мм / D=200 мм | шт/м2 | 0.36
Приточный клапан КИВ : диффузор D=100 мм | шт | 1
Приточный клапан КИВ : диффузор D=160 мм | шт | 1
Профиль стальной оцинкованный гнутый. монтажный 41 х 41 х 3000 t=2 мм | мп | 2.16
Профиль стальной оцинкованный гнутый. монтажный 41 х 62 х 3000 t=2.5 мм | мп | 0.24
Профиль стальной оцинкованный гнутый. монтажный 41 х 62 х 6000 t=2.5 мм | мп | 0.36
Решетка вентиляционная 400 х 400 | шт | 1
Решетка вентиляционная декоративная 600 х 1000 | шт | 1
Решетка вентиляционная декоративная 600 х900 | шт | 1
Решетка вентиляционная прямоугольная 100 х 100 | шт | 1
Решетка вентиляционная прямоугольная 200 х 400 | шт | 1
Решетка вентиляционная прямоугольная 300 х 300 | шт | 1
Решетка вентиляционная прямоугольная 600 х 600 | шт | 1
Решетка вентиляционная прямоугольная алюминий 600 х 1000 | шт | 1
Решетка вентиляционная прямоугольная алюминий 800 х 500 | шт | 1
Сетка защитная круглая D=200 | шт | 1.1857
Сетка защитная круглая D=710 мм | шт | 0.066667
Тройник вентиляционный прямоугольный сталь оцинкованная 0,7 мм 400 х 200 мм 400 х 200 мм 400 х 200 мм | шт/м2 | 0.4
Утка вентиляционная : зонт 400х200 мм 1 мм | шт/м2 | 0.46
Утка вентиляционная : зонт D=800 мм 1 мм | шт/м2 | 2.1
Фильтр воздушный Кассетный FRC 40-20 | шт | 1
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% |  | 4953423.74
Стоимость работ |  | 1420473.13
Стоимость материалов |  | 3532950.61