Кому  Обществу с ограниченной

(наименование застройщика

ответственностью «Брусника».

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

Специализированный застройщик»

полное наименование организации – для

620075, Свердловская обл.,

юридических лиц), его почтовый индекс

г. Екатеринбург, ул. Малышева,

и адрес, адрес электронной почты)

д. 51, офис 37/05

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

| Дата | 21 декабря 2020 г. |  | № | 72-304-250-2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I.                                       Администрация города Тюмени

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,

«Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями и

(наименование объекта (этапа) капитального строительства

подземными паркингами в границах улиц Одесская-50 лет Октября в г. Тюмени. Жилой дом 5. Корректировка 4»,

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенный по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица 50 лет Октября, дом 57б, корпус 1; Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица 50 лет Октября, дом 57б, корпус 1, машино-место с 1 по 85; Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица 50 лет Октября, дом 57б, корпус 1, помещение с 1 по 16

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

приказ департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени о присвоении адреса от 04.04.2018 № 878-АР

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым
номером:  72:23:0221003:21235

строительный адрес: Тюменская область, г. Тюмень

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, № 72-304-250-2018, дата выдачи 04.04.2018, орган, выдавший разрешение на строительство Администрация города Тюмени

II. Сведения об объекте капитального строительства

| Наименование показателя | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта |  |  |  |
| Строительный объем – всего | куб. м | 112994,19 | 112916,0 |
| в том числе надземной части | куб. м | 95824,45 | 95805,0 |
| Общая площадь | кв. м | 33831,14 | 33393,3 |
| Площадь нежилых помещений | кв. м | - | - |
| Площадь встроенно-пристроенных помещений | кв. м | 1155,98 | 1185,3 |
| Количество зданий, сооружений | шт. | 7 | 7 |
| 2. Объекты непроизводственного назначения |  |  |  |
| 2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) |  |  |  |
| Количество машино-мест | шт. | 85 | 85 |
| Площадь паркинга | кв.м | 2590,42 | машино-мест: 1204,2 / проезды: 1395,8 |
| Количество кладовых | шт. | 91 | 91 |
| Площадь хозяйственных кладовых | кв.м | 612,66 | 612,7 |
| Вместимость |  |  |  |
| Количество этажей |  |  |  |
| в том числе подземных |  |  |  |
| Сети и системы инженерно-технического обеспечения |  |  |  |
| Лифты | шт. |  |  |
| Эскалаторы | шт. |  |  |
| Инвалидные подъемники | шт. |  |  |
| Инвалидные подъемники | шт. |  |  |
| Материалы фундаментов |  |  |  |
| Материалы стен |  |  |  |
| Материалы перекрытий |  |  |  |
| Материалы кровли |  |  |  |
| Иные показатели |  |  |  |
| 2.2. Объекты жилищного фонда |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) | кв. м | 19705,07 | 19977,9 |
| Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | - | 9191,1 |
| Количество этажей | шт. | 11-14-18 | 11-18 |
| в том числе подземных |  | 1 | 1 |
| Количество секций | секций | 5 | 5 |
| Количество квартир/общая площадь, всего в том числе: | шт./кв. м | 259 / 19705,07 | 259 / 19977,9 |
| 1-комнатные | шт./кв. м | 41 / - | 41 / 1778,4 |
| 2-комнатные | шт./кв. м | 132 / - | 132 / 9375,9 |
| 3-комнатные | шт./кв. м | 83 / - | 83 / 8400,9 |
| 4-комнатные | шт./кв. м | 3 / - | 3 / 422,7 |
| более чем 4-комнатные | шт./кв. м | - | - |
| Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) | кв. м | - | 21004,4 |
| Сети и системы инженерно-технического обеспечения |  |  |  |
| Канализационная сеть |  |  |  |
| Протяженность | м | 269 | 269 |
| Условный диаметр трубопровода | мм | 300, 250, 200, 160 | 300, 250, 200, 160 |
| Материал труб |  | полиэтилен | полиэтилен |
| Количество колодцев | шт. | 11 | 11 |
| Ливневая канализация |  |  |  |
| Протяженность | м | 217 | 217 |
| Условный диаметр трубопровода | мм | 250, 200, 160 | 250, 200, 160 |
| Материал труб |  | полиэтилен | полиэтилен |
| Количество колодцев | шт. | 12 | 12 |
| Наружное освещение |  |  |  |
| Протяженность | м | 544 | 544 |
| Марка кабеля |  | ВБбШв – 5*10; ВБбШв – 5*6 | ВБбШв – 5*10; ВБбШв – 5*6 |
| Количество опор | шт. | 41 | 41 |
| Условия прокладки |  | подземная | подземная |
| Наружное освещение |  |  |  |
| Протяженность | м | 249 | 249 |
| Марка кабеля |  | ВБбШв – 5*10; ВБбШв – 5*6 | ВБбШв – 5*10; ВБбШв – 5*6 |
| Количество опор | шт. | 31 | 31 |
| Условия прокладки |  | подземная | подземная |
| Водопроводная сеть |  |  |  |
| Протяженность | м | 17 | 17 |
| Условный диаметр трубопровода | мм | 2d315; 2d160 | 2d315; 2d160 |
| Материал труб |  | полиэтилен | полиэтилен |
| Количество вводов | шт. | 2 | 2 |
| Кабельная канализация связи |  |  |  |
| Протяженность | м | 21 | 21 |
| Условный диаметр трубопровода | мм | 2d63 | 2d63 |
| Материал труб |  | полиэтилен | полиэтилен |
| Количество вводов | шт. | 1 | 1 |
| Лифты | шт. | 7 | 7 |
| Эскалаторы | шт. | - | - |
| Инвалидные подъемники | шт. | - | - |
| Материалы фундаментов |  | Свайный с монолитным плитным ростверком | Свайный с монолитным плитным ростверком |
| Материалы стен |  | Железобетонный каркас, керамзитобетон- ные блоки с утеплителем | Железобетонный каркас, керамзитобетон- ные блоки с утеплителем |
| Материалы перекрытий |  | Монолитное железобетонное | Монолитное железобетонное |
| Материалы кровли |  | Гидроизоляцион- ная кровельная мембрана | Гидроизоляцион- ная кровельная мембрана |
| Иные показатели |  |  |  |
| 3. Объекты производственного назначения |  |  |  |
| Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией: |  |  |  |
| Тип объекта |  |  |  |
| Мощность |  |  |  |
| Производительность |  |  |  |
| Сети и системы инженерно-технического обеспечения |  |  |  |
| Лифты | шт. |  |  |
| Эскалаторы | шт. |  |  |
| Инвалидные подъемники | шт. |  |  |
| Материалы фундаментов |  |  |  |
| Материалы стен |  |  |  |
| Материалы перекрытий |  |  |  |
| Материалы кровли |  |  |  |
| Иные показатели |  |  |  |
| 4. Линейные объекты |  |  |  |
| Категория (класс) |  |  |  |
| Протяженность |  |  |  |
| Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) |  |  |  |
| Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб |  |  |  |
| Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи |  |  |  |
| Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность |  |  |  |
| Иные показатели |  |  |  |
| 5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |
| Класс энергоэффективности здания |  | А+ (высочайший) | А+ (высочайший) |
| Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади | кВт•ч/м2 | - | 111,16 |
| Материалы утепления наружных ограждающих конструкций |  | - | - |
| Заполнение световых проемов |  | ПВХ профиль | ПВХ профиль |

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без: технического плана от 15.12.2020, подготовленного кадастровым инженером Аникиным С.С., квалификационный аттестат кадастрового инженера от 02.02.2011 № 72-11-120, выданный департаментом имущественных отношений Тюменской области, сведения о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров внесены от 31.01.2012; технических планов от 14.12.2020, подготовленных кадастровым инженером Сиразиевым А.Р., квалификационный аттестат кадастрового инженера от 25.04.2013 № 72-13-538, выданный департаментом имущественных отношений Тюменской области, сведения о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров внесены от 11.11.2016.

| Заместитель Главы города Тюмени |  |  |  | В.С. Третьяков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| “ | 21 | ” | декабря | 20 | 20 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.