# Часть ___ документации о закупке

# Техническое задание

на оказание услуг по поддержанию в надлежащем состоянии объектов МГУ имени М.В. Ломоносова

- Общие положения.

  - Все услуги должны быть оказаны своевременно. Услуги должны быть оказаны качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ.

  - Все услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.

  - Все поставляемые товары (при оказании услуг) должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

  - Услуги по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

  - В цену услуги должны быть включены все расходы Участника закупки по оказанию услуг, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров (если при оказании услуг осуществляется поставка товара), а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена Договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по Договору.

- Характеристики оказываемых услуг, а также используемых товаров и материалов.

  - Перечень оказываемых услуг.

| № п/п | Наименование услуг | Качественные и количественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Предоставление услуг вывоза контейнеров объёмом 0,8 м3, установленных стационарно (88 шт.) | Вывоз периодически согласно согласованному графику или по заявкам до 8.00 часов утра, исключая дворы «Б» и «В» ГЗ МГУ (заявка подается в срок не менее, чем за 12 часов до момента вывоза контейнера). |
| 2.1.1.2 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 2. Физический ф-т – 2 шт. |
| 2.1.1.3 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 4. Научно-исследовательский вычислительный центр – 2 шт. |
| 2.1.1.4 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 11. Кафедра сверхвысоких давлений – 2 шт. |
| 2.1.1.5 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 5, корп. 19. НИИЯФ – 2 шт. |
| 2.1.1.6 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 35. – 1 шт. |
| 2.1.1.7 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 78 Бейсбольный стадион – 2 шт. |
| 2.1.1.8 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 58. ЛКВЭ – 2 шт. |
| 2.1.1.9 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 18. ГАИШ – 2 шт. |
| 2.1.1.10 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 10. Корпус радиохимии – 2 шт. |
| 2.1.1.11 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 40. Лабораторный корпус «А» – 3 шт. |
| 2.1.1.12 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 24. Лаб. искусственного климата – 1 шт. |
| 2.1.1.13 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 62. Корпус нелинейной оптики – 3 шт. |
| 2.1.1.14 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 19. Корпус гидрологии – 1 шт. |
| 2.1.1.15 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 32. Оранжерейный комплекс – 1 шт. |
| 2.1.1.16 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 27. Метеостанция – 1 шт. |
| 2.1.1.17 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 25. Виварий – 2 шт. |
| 2.1.1.18 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 28. Почвенный стационар – 1 шт. |
| 2.1.1.19 |  | ул. Кржижановского, д. 18 и д. 24 – 4 шт. |
| 2.1.1.20 |  | Ленинские горы, д. 1, двор сектор «Б» – 21 шт.; |
| 2.1.1.21 |  | Ленинские горы, д. 1, двор сектор «В» – 22 шт.; |
| 2.1.1.22 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 6, корп. 20. НИИЯФ – 1 шт. |
| 2.1.1.23 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 13-14, Юридический факультет - 4 шт. |
| 2.1.1.24 |  | Ломоносовский проспект, дом 27, стр. 10, Медицинский корпус - 6 шт. |
| 2.1.1.25 | Начальная (максимальная) цена за единицу услуги, руб. | За вывоз 1 контейнера – |
| 2.1.2 | Предоставление услуг вывоза евро контейнеров объёмом 1.1 м3, установленных стационарно (23шт.) | Вывоз периодически согласно согласованному графику или по заявкам до 8.00 часов утра (заявка подается в срок не менее, чем за 12 часов до момента вывоза контейнера). |
| 2.1.2.1 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 1, корпус «И» – 1 шт. |
| 2.1.2.2 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 1, корпус «К» – 1 шт. |
| 2.1.2.3 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 1, корпус «Л» – 2 шт |
| 2.1.2.4 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 1, корпус «М» – 1 шт. |
| 2.1.2.5 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 1, арка «Д» – 2 шт. |
| 2.1.2.6 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 8. Криогенный корпус – 1 шт. |
| 2.1.2.7 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 36, баскетбольный площадки – 1 шт. |
| 2.1.2.8 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 60. ИМИСС – 1 шт. |
| 2.1.2.9 |  | ул. Дружбы, д.4, корп. 2. Д/с МГУ № 82 – 2 шт. |
| 2.1.2.10 |  | ул. Моховая, д. 9 и д. 11. – 10 шт. |
| 2.1.2.11 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 74. Архив – 1 шт. |
| 2.1.2.12 | Начальная (максимальная) цена за единицу услуги, руб. | За вывоз 1 контейнера – |
| 2.1.3 | Предоставление услуг вывоза бункеров-накопителей, объемом 8 м3, установленных стационарно (20 шт.) | Установка стационарно, вывоз периодически по заявкам до 8.00 часов утра (заявка подается в срок не менее, чем за 12 часов до момента вывоза бункеров). |
| 2.1.3.1 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 11. Кафедра сверхвысоких давлений – 1 шт. |
| 2.1.3.2 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 3. Химический фак-т – 2 шт. |
| 2.1.3.3 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 53. Поликлиника № 202 – 1 шт. |
| 2.1.3.4 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 2. Физический фак-т – 1 шт. |
| 2.1.3.5 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 12. Биологический факультет – 1шт. |
| 2.1.3.6 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 8. Кафедра низких температур –1 шт. |
| 2.1.3.7 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 37. Спорт. Кафедра – 1 шт. |
| 2.1.3.8 |  | Ленинские горы, д.1, стр. 7. НИИ Механики – 1 шт. |
| 2.1.3.9 |  | Ленинские горы, д.15. Типография – 1 шт. |
| 2.1.3.10 |  | Ленинские горы, д. 1, двор сектор «Б» – 2 шт. |
| 2.1.3.11 |  | Ленинские горы, д. 1, двор сектор «В» – 2 шт. |
| 2.1.3.12 |  | Ленинские горы, д. 1, двор «ПБ» – 1 шт. |
| 2.1.3.13 |  | Ленинские горы, д. 1, двор «НВ» – 1 шт. |
| 2.1.3.14 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 62. Корпус нелинейной оптики – 1 шт. |
| 2.1.3.15 |  | Ломоносовский проспект, дом 27, стр. 10, Медицинский центр -1 шт. |
| 2.1.3.16 |  | Ломоносовский проспект, д.27, корп.1 Ломоносовский корпус - 1 шт. |
| 2.1.3.17 |  | Ломоносовский проспект, д.27, корп.7 Корпус школы интерната - 1 шт. |
| 2.1.3.18 | Начальная (максимальная) цена за единицу услуги, руб. | За вывоз 1 бункера – |
| 2.1.4 | Предоставление услуг вывоза мусора бункеров-накопителей, объемом 8 м3, установленных по разовым заявкам. | Установка и вывоз исключительно по разовым заявкам (на срок от 1 до 3 суток) (заявка подается в срок не менее, чем за 12 часов до момента вывоза бункеров). |
| 2.1.4.1 |  | Ленинские горы, д. 1 (вся территория) |
| 2.1.4.2 |  | ул. Кржижановского, д. 18 и д. 24 |
| 2.1.4.3 |  | ул. Моховая, д. 9 и д. 11. |
| 2.1.4.4 |  | ул. Дружбы, д.4, корп. 2 |
| 2.1.4.5 |  | Ломоносовский проспект, д. 31, корп. 1 и корп.5 |
| 2.1.4.6 |  | Ломоносовский проспект, д.27, корп.1 |
| 2.1.4.7 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 13-14 |
| 2.1.4.8 |  | Ленинские горы, д. 1, стр. 73 Лабораторный корпус «Б» |
| 2.1.4.9 | Начальная (максимальная) цена за единицу услуги, руб. | За вывоз 1 бункера – |

2.1.5 Исполнитель размещает на территории МГУ собственные контейнеры/бункеры:

- для сбора смешанных отходов (ТКО), имеющие цвет и маркировку, в соответствии с Постановление Правительства Москвы №734-ПП от 18.06.2019 г.,

- для раздельного сбора отходов (РСО), имеющие цвет и маркировку, в соответствии с Постановление Правительства Москвы №734-ПП от 18.06.2019 г.

- бункеры для сбора КГМ объемом не менее 8 м3.

Установка происходит согласно представленной Заказчиком таблицы и согласованной на её основе схеме. Исполнитель организует их вывоз согласно установленному графику. Места расположения бункеров и контейнеров, а также график их вывоза могут быть пересмотрены по взаимному согласованию.

    - Дополнительно в течение 12 месяцев по разовым заявкам Заказчика Исполнитель выставляет и вывозит дополнительные бункера на территории МГУ.

    - Заявки подаются по факсу, либо посредством электронной почты (исполнитель обязан отправить ответное письмо о получении заказа), либо в виде оригинала – на выбор Заказчика, по телефону и адресу, указанным Исполнителем.

    - Количество стационарно устанавливаемых контейнеров объёмом 0,8 м3 – 88 шт.

    - Количество стационарно устанавливаемых контейнеров объёмом 1,1 м3 – 23 шт.

    - Количество стационарно устанавливаемых бункеров объемом 8 м3- 20 шт.

    - Исполнитель должен иметь на балансе не менее 10000 шт. контейнеров и бункеров.

    - Исполнитель должен вывозить мусор с помощью собственного автопарка.

    - Исполнитель должен иметь на балансе транспортные средства, в количестве не менее 110 единиц.

    - Исполнитель при вывозе отходов, обязан использовать транспортные средства, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

    - Исполнитель при вывозе отходов, обязан использовать транспортные средства, отвечающие санитарным требованиям и экологическим нормам не менее Евро 4.

    - Исполнитель должен осуществлять вывоз контейнеров для сбора ТКО и РСО разными машинами, имеющими цветографическое обозначение в соответствии с Постановление Правительства Москвы №734-ПП от 18.06.2019 г.

    - Территория контейнерной площадки, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки ТБО после выгрузки мусоросборников в мусоровоз должна быть очищена от просыпавшихся отходов.

    - У Исполнителя должна быть в наличие действующая лицензия
на осуществление «Деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности».

    - Право собственности на вывозимый мусор переходит к Исполнителю с момента погрузки контейнеров и бункеров, указанных в п. 2.1. настоящего Технического задания, на транспорт Исполнителя. Начиная с указанного момента Исполнитель несет всю полноту ответственности за соблюдение норм законодательства Российской Федерации в области обработки, транспортировки, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

    - Исполнитель должен иметь опыт по фактически оказанным услугам по транспортированию отходов, стоимость которых составляет не менее 20 % (двадцати процентов) начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС. При этом учитывается стоимость всех оказанных участником закупки (с учетом правопреемственности) услуг (по выбору участника закупки) по транспортированию отходов. В случае участия в закупке нескольких лиц на стороне одного участника, соответствие квалификационному требованию рассматривается в совокупности на основании информации, представленной в отношении лиц, выступающих на стороне участника.

В подтверждение опыта оказания услуг участник в составе заявки представляет:

- договоры оказания услуг (представляются все листы договоров со всеми приложениями)

- акты об оказании услуг;

- копии документов, подтверждающих правопреемство в случае предоставления в подтверждение опыта договоров, заключаемых иными лицами, не являющимися участниками закупки (договор о правопреемстве организации, передаточный акт и др.).

Если договор и документы, подтверждающие его исполнение, размещены в Единой информационной системе и являются доступными участникам рынка для ознакомления, участник вправе указать реестровый номер договора, присвоенный Единой информационной системой. При этом, в случае если участником указан реестровый номер договора в Единой информационной системе и такой договор, и документы, подтверждающие его исполнение, доступны для ознакомления, участник вправе не предоставлять в составе заявки копии договоров оказания услуг, а также копии документов, подтверждающих исполнение таких договоров (накладные о поставке товаров, акты о выполнении работ, оказании услуг).

    - Схема расположения контейнеров по объектам Приложение 1.

    - Количество оказываемых услуг определяется из общего количества фактически оказанных услуг, заказанных по отдельным заявкам Заказчика в ходе исполнения договора в соответствии с его условиями, и оплачиваемых исходя из цены единицы услуги, установленной договором, в пределах максимального значения цены договора.

  - Описание используемых товаров и материалов (если при оказании услуг осуществляется поставка товара).

Не требуется.

2.3.Описание используемого оборудования, технически сложных и дорогостоящих  товаров.

Не требуется.

- Сертификация.

Не требуется.

- Требования, которым должны соответствовать оказываемые услуги.

4.1 Весь комплекс работ по вывозу ТБО (КГМ) должен соответствовать требованиям, установленным в ППМ №1018 «Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве» от 9 ноября 1999 г. (с изменениями и дополнениями) и требованиям Ростехнадзора.

4.2 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года.

4.3 . Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002.

- Гарантийный срок (лет, месяцев).

5.1 Срок гарантии качества выполняемых услуг в течение срока действия Договора.

5.2 При оказании услуг требуется предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств: не требуется.

- Объем и порядок предоставления гарантии качества.

Не требуется.

- Список документации, которая должна быть передана заказчику после оказания услуг по Договору, требования к данной документации. Не требуется.

- Порядок оплаты и оказания услуг.

# 8.1 Оказание услуг осуществляется в течение 12-ти месяцев с момента заключения договора, но не ранее чем с уведомления Заказчиком Исполнителя о начале оказания услуг.

# 8.2 Цена единицы услуги рассчитывается и вносится в договор, исходя из начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанной в техническом задании, уменьшенной на процент снижения начальной (максимальной) цены Договора в результате проведения закупки (определяется, как соотношение Цены Договора, предложенной участником, к начальной (максимальной) цене Договора), в соответствии с порядком, установленным в части 2 документации.

# 8.3 Сумма единичных расценок указывается в извещении и документации о закупке. При этом начальная (максимальная) цена договора остается неизменной и указывается в договоре в соответствии с извещением и документацией (при наличии) о закупке

# 8.4 Оплата за весь срок исполнения договора не может превышать общей цены договора.

8.5 При исполнении договора оплате подлежат только принятые заказчиком услуги в количестве, указанном в заявке Заказчика. Не заказанные услуги не оказываются и не оплачиваются.

8.6 Объем, не подтвержденный Актами оказания услуг, не оплачивается.

9. Дополнительные условия.

9.1 При сдаче оказанных услуг за каждый месяц необходимо предоставить хронологию вывоза мусора за соответствующий период в виде таблицы с указанием адреса, времени и количества по каждому факту вывоза мусора (пример Приложение 2– таблица 1).

Проректор		  А.П. Бирюков

Начальник УХТЭ	  А.Р. Рахманов

Ответственный за закупки,

заместитель начальника УХТЭ 	 М.А. Вацадзе

Начальник СЭТ УХТЭ МГУ		Э.В. Чигавонина

Схема расположения контейнеров по объектам

Приложение 1 к Техническому заданию

Условные обозначения

- контейнер объемом 0,8 м3

- евроконтейнер объемом 1,1 м3

- бункер объемом 8 м3

Приложение 2 к Техническому заданию

Таблица 1

| Дата вывоза | Время вывоза | Адрес вывоза | Вид тары по условиям договора | Количество вывозимого мусора в указанной таре, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |