## Genset_request
Ф.И.О. менеджера
Бланк запроса | Request form | Дата составления
при подтверждении выбора опции ставить "+" / "+" is placed if option confirmed
Модель станции | Genset Model
Количество станций | Quantity of gensets |  | шт | pcs
Модель (Бренд) двигателя | Engine Model (Name)
Модель (Бренд) Генератора | Alternator Model (Name)
Режим работы | Mode of operation |  | основной | prime
|  |  | резервный | standby
Мощность станции | Genset power |  | кВт | kW
|  |  | кВА | kVA
Вид топлива | Fuel type | дизельный
Частота вращения | Rotation Speed | 1500 | об/мин | rpm
Количество фаз | Numer of phases | 3
Напряжение | Voltage | 380
Исполнение | Version of genset |  | открытое на раме | Open Type
|  |  | капот | Weather proof
|  |  | шумозащитый кожух | Sound proof
|  |  | контейнер (тип) | Container
|  |  | шасси | Wheel kit
Система управления | Control System |  | аналоговые приборы | Analog
|  |  | электронный контр-р | Electronic
Тип (Бренд) контроллера | Controller Brand (Name)
Топливный бак: тип | Type of fuel tank |  | встроенный в раму | in frame
|  |  | выносной | separate
Емкость топливного бака | Fuel Tank Volume |  | л | lt
Количество часов непрерывной работы станции (при 100% нагрузке) без участия оператора | Number of non-stop working hours without mans' interference (100% load) |  | ч | hrs
Система охлаждения | Cooling system |  | воздушная | Air
|  |  | жидкостная | Water
Регулятор оборотов двигателя: тип | Type of RPM controller |  | механический | mechanical
|  |  | электронный | electronic
Регулятор напряжения генератора: тип | Type of alternator voltage regulator
Язык предоставления тех. документации | Language of manuals and catalogues |  | Английский | English
|  |  | Русский | Russian
|  |  | Другой | Other
Дополнительные опции | Additional equipment
в случае необходимости опции ставить "+" / "+" is placed if any equipment need
АВР | ATS + Curcuit Breaker
Длина кабеля АВР | Cable length |  | м | m
Синхронизация станций | Gensets' synchronization |  | между собой | Mutually connected
|  |  | с сетью | city power
АКБ | Battery
Подзарядка АКБ от сети 220 | Battery recharging 220V
Система подкачки топлива | Fuel swap system |  | автоматическая | Automatic
|  |  | ручная | Handle
Система подкачки масла | Automatic oil swap system |  | автоматическая | Automatic
|  |  | ручная | Handle
Система подогрева охлаждающей жидкости | Water preheating system |  | ПОЖ, 220В | 220V
|  |  | ПОЖ, 12/24 В | 12/24V
|  |  | ПЖД, на диз. топливе | Diesel fuel
Подогрев Топлива | Fuel preheater
Подогрев масла | Oil preheater
Глушитель | Silencer
|  |  | тип (дБ) | type (dB)
Доп. требования к ДГУ
Дополнительная информация | Additional Information
Реквизиты заказчика