ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                                             Выключатели серии А3790

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

| Тип | А3793С А3793Б |  | А3794С А3794Б |  | А3791Б |  | А3792Б | А3797С | А3798С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во полюсов | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3 | 2 | 3 |
| Номинальное напряжение, В | =440 | ~660 | ~660 |  | =440 | ~660 | ~660 | =440 ~660 | ~660 |
| Номинальный ток, А | 40* 250 63* 400 100* 630 160* | 250 400 630 | 250 400 630 |  | 630 |  | 630 | 630 |  |
| Уставки э/магн. расцепителя, А. Указывать для А3791 и А3792 |  |  |  |  | 2400 3800 | 2500 3200 4000 5000 6300 | 2500 3200 4000 5000 6300 |  |  |
| Исполнение | Стационарный с ручным приводом Стационарный с электромагнитным приводом Выдвижной с ручным дистанционным приводом (укажите рабочее положение автомата в ячейке: вертикальное или горизонтальное) Выдвижной с электромагнитным приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение э/м привода, В | ~127; ~220…240; ~380…440; ~550…660 = 110; = 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сборочные единицы (выбрать одно из сочетаний) | Без доп. сбор. единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своб.контакты + независимый расцепитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своб.контакты + доп.своб.контакты + независимый расцепитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нулевой расцепитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своб. контакты + нулевой расцепитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своб. контакты + независимый расцепитель+ нулевой расцепитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение нез. расцепителя, В | ~ 110…440 = 110…220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение нул. расцепителя, В | ~ 127, ~220, ~240, ~380, ~400, ~415, ~660 = 110, = 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение | Для стационарных |  |  | Переднее медн.шиной Переднее алюм.шиной Переднее кабелем без каб.наконечника Заднее медн.шиной Заднее алюм.шиной |  |  |  |  |  |
|  | Для выдвижных |  |  | Заднее медн.шиной Заднее алюм.шиной |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ3; Т3; УХЛ3 Экспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнение максимальных расцепителей тока:

- С электронным и электромагнитными расцепителями – А3793Б; А3794Б

- С электромагнитными расцепителями – А3791Б; А3792Б; А3791У; А3792У

- С электронным расцепителем – А3793С; А3794С

- Без максимальных расцепителей – А3797С; А3798С

* - с отклонением от ТУ