## Slide 1
ДИЗАЙНЕРСКИЕ КОРПУСА
ekfgroup.com

## Slide 2
ArtShell
Round
Elegance
Aesthetic
Intelligent

## Slide 3
Дизайнерские корпуса

## Slide 4
Характеристики | 
Тип щита | Силовой Слаботочный
Количество модулей | 16
Толщина металла основания, мм | 1
Глубина установочная (встраив.),мм | 76
Дверь | Закаленное стекло
ArtShell Round

## Slide 5
Чёрное стекло
ArtShell Round
Силовой
16 модулей
Слаботочный
2 места под роутер
Варианты дверей:
Белое стекло
Габариты двери
350х350х17мм
Габариты основания
335х380х76мм

## Slide 6
Основание
Отверстия для ввода кабеля
сверху / снизу / по бокам
Шины N/PE в комплекте
DIN-рейка
Надежная фиксация
модульных автоматов
Уровень
Для ровной установки
Пластроны
С информацией о щите
Дверь
Со встроенными магнитами
ArtShell Round

## Slide 7
Дизайнерские корпуса

## Slide 8
Характеристики | 
Тип щита | Силовой Слаботочный Комбинированный
Количество модулей | от 22 до 72
Толщина металла основания, мм | 1
Глубина установочная (встраив.), мм | 100
Дверь | Закаленное стекло Авиационный алюминий
ArtShell Elegance

## Slide 9
ArtShell Elegance
22
Габариты двери
310х470х14мм
Габариты основания
270х440х100мм
36
Габариты двери
500х395х17мм
Габариты основания
475х360х100мм
54
Габариты двери
637х395х17мм
Габариты основания
610х360х100мм
72
Габариты двери
772х395х17мм
Габариты основания
745х360х100мм
28
Габариты двери
463х323х17мм
Габариты основания
450х288х100мм

## Slide 10
22
Белое стекло

## Slide 11
Основание
Отверстия для ввода кабеля
сверху / снизу / по бокам
Шины N/PE в комплекте
DIN-рейка
Надежная фиксация
модульного оборудования
Клипсы
Для быстрой установки пластрона
Пластрон
С информацией о щите
Дверь
Со встроенными магнитами
ArtShell Elegance 22

## Slide 12
22
Габариты двери
310х470х14мм
Габариты основания
270х440х100мм
Чёрное
стекло
Серебристый металлик
Белое
стекло
Золотой металлик
Прозрачная
с рамкой
Силовой
22 модуля
Слаботочный
4 места под роутеры
Варианты дверей:
ArtShell Elegance 22

## Slide 13
ArtShell Elegance 72
Белое стекло
72
Белое стекло

## Slide 14
Основание
Отверстия для ввода кабеля
сверху / снизу / по бокам
Шины N/PE в комплекте
DIN-рейка
Расстояние 135мм.
между рейками
Клипсы
Для быстрой установки панелей
Защитные панели
С информацией о щите
Дверь
Рамка
Со встроенными магнитами
ArtShell Elegance 28-72

## Slide 15
Варианты дверей:
Серебристый металлик
Белое
стекло
Прозрачная
с рамкой
Силовой
28 модулей
ArtShell Elegance 28
28
Габариты двери
463х323х17мм
Габариты основания
450х288х100мм

## Slide 16
Варианты дверей:
Серебристый металлик
Белое
стекло
Прозрачная
с рамкой
Силовой
36 модулей
Слаботочный
4 места под роутеры
Комби
18 модулей +
2 места под роутеры
ArtShell Elegance 36
36
Габариты двери
500х395х17мм
Габариты основания
475х360х100мм

## Slide 17
Варианты дверей:
Серебристый металлик
Белое
стекло
Силовой
54 модуля
ArtShell Elegance 54 и 72
Силовой
72 модуля
54
Габариты двери
637х395х17мм
Габариты основания
610х360х100мм
72
Габариты двери
772х395х17мм
Габариты основания
745х360х100мм

## Slide 18
Дизайнерские корпуса

## Slide 19
Характеристики | 
Тип щита | Силовой Слаботочный Комбинированный
Количество модулей | от 24 до 144
Толщина металла основания, мм | 1 / 1,2
Глубина установочная (встраив.), мм | 120 / 150
Дверь | Закаленное стекло
ArtShell Aesthetic

## Slide 20
ArtShell Aesthetic
144
Габариты двери
1610х420х12мм
Габариты основания
1580х390х150мм
108
Габариты двери
1300х420х12мм
Габариты основания
1270х390х150мм
72
Габариты двери
990х420х12мм
Габариты основания
1270х390х150мм
72N
Габариты двери
1610х250х12мм
Габариты основания
1580х220х120мм
48
Габариты двери
1080х250х12мм
Габариты основания
1050х220х120мм
24
Габариты двери
550х250х12мм
Габариты основания
520х220х120мм

## Slide 21
Чёрное
стекло
Белое
стекло
Зеркало
ArtShell Aesthetic

## Slide 22
Основание
Отверстия для ввода кабеля
сверху / снизу
Шины N/PE в комплекте
DIN-рейка
Надежная фиксация
модульного оборудования
Рамка
Со встроенными магнитами
для двери
Шарниры
Для параллельного открывания двери
Защитная панель
С информацией о щите
Дверь
Закаленное стекло
ArtShell Aesthetic

## Slide 23
ArtShell Aesthetic
Слаботочный отсек

## Slide 24
ArtShell Aesthetic 24
Чёрное стекло
24 чёрное стекло

## Slide 25
Силовой
24 модуля
Слаботочный
2 места под роутеры/ коммутаторы 2 розетки
ArtShell Aesthetic 24
24
Габариты двери
550х250х12мм
Габариты основания
520х220х120мм

## Slide 26
48 чёрное стекло

## Slide 27
Силовой
48 модулей
Комбинированный
24 модуля + место под слаботочку
ArtShell Aesthetic 48
48
Габариты двери
1080х250х12мм
Габариты основания
1050х220х120мм

## Slide 28
72N чёрное стекло и бронзовый металлик

## Slide 29
Силовой
72 модуля
Комбинированный
48 модулей + место под слаботочку
ArtShell Aesthetic 72N
72N
Габариты двери
1610х250х12мм
Габариты основания
1580х220х120мм

## Slide 30
72 зеркальное стекло

## Slide 31
Силовой
72 модуля
Комбинированный
36 модулей + место под слаботочку
ArtShell Aesthetic 72
72
Габариты двери
990х420х12мм
Габариты основания
1270х390х150мм

## Slide 32
108 белое стекло

## Slide 33
Силовой
108 модуля
Комбинированный
54 модулей + место под слаботочку
ArtShell Aesthetic 108
108
Габариты двери
1300х420х12мм
Габариты основания
1270х390х150мм

## Slide 34
144 белое стекло

## Slide 35
Силовой
144 модуля
Комбинированный
90 модулей + место под слаботочку
ArtShell Aesthetic 144
144
Габариты двери
1610х420х12мм
Габариты основания
1580х390х150мм

## Slide 36
Дизайнерские корпуса

## Slide 37
Характеристики | 
Тип щита | Силовой
Количество модулей | от 56 до 96
Толщина металла основания, мм | 1,2
Глубина установочная (встраив.), мм | 120 / 150
Дверь | Закаленное стекло Авиационный алюминий
ArtShell Intelligent

## Slide 38
ArtShell Intelligent
Габариты
84/84+
Габариты двери
796х591х20мм
Габариты основания
770х565х120/150мм
56/56+
Габариты двери
616х591х20мм
Габариты основания
590х565х120/150мм
72/72+
Габариты двери
616х591х20мм
Габариты основания
590х565х120/150мм
96/96+
Габариты двери
796х591х20мм
Габариты основания
770х565х120/150мм

## Slide 39
Серебристый металлик
Белое
стекло
Прозрачная
рамка
ArtShell Intelligent
Двери

## Slide 40
Основание
Отверстия для ввода кабеля
сверху / снизу / по бокам
Шины N/PE в комплекте
DIN-рейки
150 мм. межреечное
расстояние
Доп. рейка за основной
панелью
Рама съемная
С регулировкой по высоте
DIN-реек и держателей
Защитная панель
С информацией о щите
Дверь
Со встроенными магнитами
Держатель
С встроенными магнитами для крепления панелей
ArtShell Intelligent 56/84

## Slide 41
Основание 1,2 мм.
Отверстия для ввода кабеля
сверху / снизу / по бокам
Шины N/PE в комплекте
DIN-рейка
135 мм. межреечное
расстояние
Рама не съемная
Регулировка по глубине рамы
DIN-рейки и защитные панели
крепятся с помощью винтов
Защитная панель
С информацией о щите
Дверь
Со встроенными магнитами
ArtShell Intelligent 72/96

## Slide 42
ekfgroup.com