## Корпус металлический ПР
| ADSK_Наименование краткое##OTHER## | ADSK_Группирование##OTHER## | ADSK_Позиция##OTHER## | ADSK_Наименование##OTHER## | ADSK_Марка##OTHER## | ADSK_Код изделия##OTHER## | ADSK_Завод-изготовитель##OTHER## | ADSK_Единица измерения##OTHER## | ADSK_Масса##OTHER## | ADSK_Примечание##OTHER## | URL##OTHER## | ADSK_Классификация нагрузок##OTHER## | ADSK_Количество фаз##OTHER## | ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS | Ширина##LENGTH##MILLIMETERS | Глубина##LENGTH##MILLIMETERS | Высота##LENGTH##MILLIMETERS | Основание##LENGTH##MILLIMETERS | Крышка вентиляционная##LENGTH##MILLIMETERS | Материал##OTHER## | Степень защиты##OTHER## | Вид установки##OTHER##
LN05-18U61-P | LN05-18U61-P | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 18U 600х1000 мм, перфорированная передняя дверь, черный | LN05-18U61-P |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-Proup.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=450&pagen=1&pagec=100 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 1000 | 1022 | 50 | 60 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Напольный
LN05-24U61-P | LN05-24U61-P | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 24U 600х1000 мм, перфорированная передняя дверь, черный | LN05-24U61-P |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-Proup.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=450&pagen=1&pagec=100 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 1000 | 1290 | 50 | 60 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Напольный
LN05-28U61-P | LN05-28U61-P | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 28U 600х1000 мм, перфорированная передняя дверь, черный | LN05-28U61-P |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-Proup.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=450&pagen=1&pagec=100 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 1000 | 1467 | 50 | 60 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Напольный
LN05-33U61-P | LN05-33U61-P | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 33U 600х1000 мм, перфорированная передняя дверь, черный | LN05-33U61-P |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-Proup.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=450&pagen=1&pagec=100 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 1000 | 1690 | 50 | 60 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Напольный
LN05-38U61-P | LN05-38U61-P | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 18U 600х1000 мм, перфорированная передняя дверь, черный | LN05-38U61-P |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-Proup.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=450&pagen=1&pagec=100 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 1000 | 1912 | 50 | 60 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Напольный
LN05-42U61-P | LN05-42U61-P | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 42U 600х1000 мм, перфорированная передняя дверь, черный | LN05-42U61-P |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-Proup.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=450&pagen=1&pagec=100 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 1000 | 2090 | 50 | 60 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Напольный
LN05-47U61-P | LN05-47U61-P | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 47U 600х1000 мм, перфорированная передняя дверь, черный | LN05-47U61-P |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-Proup.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=450&pagen=1&pagec=100 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 1000 | 2312 | 50 | 60 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Напольный
LN35-18U61-P | LN35-18U61-P | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 18U 600х1000 мм, перфорированная передняя дверь, черный | LN35-18U61-P |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-Proup.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=450&pagen=1&pagec=100 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 1000 | 1022 | 50 | 60 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Напольный
LN35-24U61-P | LN35-24U61-P | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 24U 600х1000 мм, перфорированная передняя дверь, серый | LN35-24U61-P |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-Proup.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=450&pagen=1&pagec=100 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 1000 | 1290 | 50 | 60 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Напольный
LN35-28U61-P | LN35-28U61-P | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 28U 600х1000 мм, перфорированная передняя дверь, серый | LN35-28U61-P |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-Proup.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=450&pagen=1&pagec=100 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 1000 | 1467 | 50 | 60 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Напольный
LN35-33U61-P | LN35-33U61-P | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 33U 600х1000 мм, перфорированная передняя дверь, серый | LN35-33U61-P |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-Proup.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=450&pagen=1&pagec=100 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 1000 | 1690 | 50 | 60 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Напольный
LN35-38U61-P | LN35-38U61-P | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 18U 600х1000 мм, перфорированная передняя дверь, серый | LN35-38U61-P |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-Proup.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=450&pagen=1&pagec=100 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 1000 | 1912 | 50 | 60 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Напольный
LN35-42U61-P | LN35-42U61-P | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 42U 600х1000 мм, перфорированная передняя дверь, серый | LN35-42U61-P |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-Proup.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=450&pagen=1&pagec=100 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 1000 | 2090 | 50 | 60 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Напольный
LN35-47U61-P | LN35-47U61-P | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 47U 600х1000 мм, перфорированная передняя дверь, серый | LN35-47U61-P |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-Proup.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=450&pagen=1&pagec=100 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 1000 | 2312 | 50 | 60 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Напольный