## Корпус металлический ПР
| ADSK_Наименование краткое##OTHER## | ADSK_Группирование##OTHER## | ADSK_Позиция##OTHER## | ADSK_Наименование##OTHER## | ADSK_Марка##OTHER## | ADSK_Код изделия##OTHER## | ADSK_Завод-изготовитель##OTHER## | ADSK_Единица измерения##OTHER## | ADSK_Масса##OTHER## | ADSK_Примечание##OTHER## | URL##OTHER## | ADSK_Классификация нагрузок##OTHER## | ADSK_Количество фаз##OTHER## | ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS | Ширина##LENGTH##MILLIMETERS | Глубина##LENGTH##MILLIMETERS | Высота##LENGTH##MILLIMETERS | Материал##OTHER## | Степень защиты##OTHER## | Вид установки##OTHER##
LWR3-06U64-PF | LWR3-06U64-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 6U 600x450 мм дверь перфорированная, RAL7035 | LWR3-06U64-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 450 | 372 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Настенный
LWR3-09U64-PF | LWR3-09U64-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 9U 600x450 мм дверь перфорированная, RAL7035 | LWR3-09U64-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 450 | 505 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Настенный
LWR3-12U64-PF | LWR3-12U64-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 12U 600x450 мм дверь перфорированная, RAL7035 | LWR3-12U64-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 450 | 638 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Настенный
LWR3-15U64-PF | LWR3-15U64-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 15U 600x450 мм дверь перфорированная, RAL7035 | LWR3-15U64-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 450 | 770 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Настенный
LWR3-18U64-PF | LWR3-18U64-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 18U 600x450 мм дверь перфорированная, RAL7035 | LWR3-18U64-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 450 | 905 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Настенный
LWR5-06U64-PF | LWR5-06U64-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 6U 600x450 мм дверь перфорированная, RAL9005 | LWR5-06U64-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 450 | 372 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Настенный
LWR5-09U64-PF | LWR5-09U64-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 9U 600x450 мм дверь перфорированная, RAL9005 | LWR5-09U64-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 450 | 505 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Настенный
LWR5-12U64-PF | LWR5-12U64-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 12U 600x450 мм дверь перфорированная, RAL9005 | LWR5-12U64-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 450 | 638 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Настенный
LWR5-15U64-PF | LWR5-15U64-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 15U 600x450 мм дверь перфорированная, RAL9005 | LWR5-15U64-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 450 | 770 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Настенный
LWR5-18U64-PF | LWR5-18U64-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 18U 600x450 мм дверь перфорированная, RAL9005 | LWR5-18U64-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 450 | 905 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Настенный
LWR3-06U66-PF | LWR3-06U66-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 6U 600x600 мм дверь перфорированная, RAL7035 | LWR3-06U66-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 600 | 372 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Настенный
LWR3-09U66-PF | LWR3-09U66-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 9U 600x600 мм дверь перфорированная, RAL7035 | LWR3-09U66-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 600 | 505 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Настенный
LWR3-12U66-PF | LWR3-12U66-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 12U 600x600 мм дверь перфорированная, RAL7035 | LWR3-12U66-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 600 | 638 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Настенный
LWR3-15U66-PF | LWR3-15U66-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 15U 600x600 мм дверь перфорированная, RAL7035 | LWR3-15U66-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 600 | 770 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Настенный
LWR3-18U66-PF | LWR3-18U66-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 18U 600x600 мм дверь перфорированная, RAL7035 | LWR3-18U66-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 600 | 905 | Окраска - RAL 7035 | IP20 | Настенный
LWR5-06U66-PF | LWR5-06U66-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 6U 600x600 мм дверь перфорированная, RAL9005 | LWR5-06U66-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 600 | 372 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Настенный
LWR5-09U66-PF | LWR5-09U66-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 9U 600x600 мм дверь перфорированная, RAL9005 | LWR5-09U66-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 600 | 505 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Настенный
LWR5-12U66-PF | LWR5-12U66-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 12U 600x600 мм дверь перфорированная, RAL9005 | LWR5-12U66-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 600 | 638 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Настенный
LWR5-15U66-PF | LWR5-15U66-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 15U 600x600 мм дверь перфорированная, RAL9005 | LWR5-15U66-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 600 | 770 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Настенный
LWR5-18U66-PF | LWR5-18U66-PF | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  | ITK Шкаф LINEA W 18U 600x600 мм дверь перфорированная, RAL9005 | LWR5-18U66-PF |  | IEK | шт | 0 |  | http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=462 | Прочее | 1 | 220 | 600 | 600 | 905 | Окраска - RAL 9005 | IP20 | Настенный