## Конфигуратор
Конфигуратор электромеханических реле Mitra |  | Спецификация
Данный конфигуратор предназначен для подбора компонентов, необходимых для комплектации электромеханических "Mitra". Инструкция: 1. Выберите параметры устройства, который вы хотите собрать; 2. Выберите его характеристики. |  | Результат: В разделе "Спецификация" указаны комплектующие, необходимые для сборки реле, колодки и аксессуаров к нему. Аксессуары реле выделенные цветом, это альтернативный набор комплекту первой колодки.
Содержимое заголовка
Выбор параметров |  | № позиции | Артикул | Наименование | Количество | № позиции
Реле |  | Спецификация 1 |  |  |  | Спецификация
|  | Реле |  |  |  | Реле
1. Тип напряжения управления | Выберите тип напряжения управления катушкой | 1 | IR-12AC-2CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | 1 | 1
2. Напряжение катушки управления | Выберите напряжение управления катушкой | Аксессуары к реле |  |  |  | Аксессуары к
|  | 1 | IR-B2-SC | Колодка с винтовыми клеммами для реле на 2 группы | 1 | 1
3. Тип контактов | Выберите тип контактов реле | 2 | IR-RB-1 | Пластиковый фиксатор для колодок IR-B1/B2-SC/PT | 1 | 2
|  | 3 | IR-AB | 8-полюсный шинный соединитель для колодок IR-B1/B2-SC/PT и IRM-B-SC/PT- 1/2, черный цвет | 1 | 3
4. Номинальный ток | Выберите коммутируемый ток реле | 4 | IR-B2-SK | Колодка c винтовыми клеммами низкопрофильная для реле серии IR на 2 группы контактов | 1 | 4
|  | 5 | IR-SK | 8-полюсный шинный соединитель для колодок IR-B1/B2-SK, черный цвет | 1 | 5
5. Наличие тест-кнопки | Выберите наличие тест-кнопки | 6 | IMD-RC1 | Модуль индикации и защиты, RC-цепочка, 6-24V AC/DC | 1 | 6
Колодка и аксессуары
1. Тип зажима колодки | Выберите тип зажима колодки
2. Материал фиксатора | Выберите материал фиксатора
3. Наличие маркировочного шильдика | Выберите наличие маркировки
4. Наличие шинного соединителя | Выберите наличие шинного соединителя
5. Наличие модуля индикации и защиты | Выберите наличие модуля индикации и защиты
6. Тип модуля индикации и защиты
Очистить параметры
Создать спецификацию
Очистить спецификацию

## Лист2 (hidden)
1 | № позиции | Артикул | Наименование | Количество
Индекс | 0
| 0 |  |  |  | Серия реле
0 | 0 | Ошибка параметров ввода |  | 1 | Ошибка параметров ввода
0 | 0 |  |  |  | Ошибка параметров ввода
0
0
0 | 0 | Ошибка параметров ввода |  | 1 |  | #N/A
0 | 0 | Ошибка параметров ввода |  | 1 |  | #N/A
0 | 0 | Ошибка параметров ввода |  | 1 |  | Ошибка параметров ввода
0 | 0
0 | 0
0 | 0 |  |  |  |  | AC/DCДа
0 | 0
0 | 0 |  |  |  |  | AC/DCДа
0 | 0
| 0 |  |  |  |  | #N/A
| 0 |  |  |  |  | #N/A
0 | 0 | Ошибка параметров ввода |  | 1
0 | 0 | Ошибка параметров ввода |  | 1
0 | 0 | Ошибка параметров ввода |  | 1
0 | 0
0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | Тип контактов | 22
0 | 0
[7 empty] | Номинальный ток | 24
[7 empty] | Наличие тест-кнопки | 26

## Реле (hidden)
Артикул | Наименование | Серия | Тип напряжения управления | Напряжение катушки управления | Тип контактов | Номинальный ток | Тест-кнопка | Опция | Формула | Артикул | Не применять данный перечень
IRK-110UC-1CO-PT | Реле интерфейсное, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 110V AC/DC, push-in клеммы. | IRK | AC/DC | 110 | 1CO | 6 | Нет | Push-in | AC/DC1101CO6НетPush-in | IRK-110UC-1CO-PT | RIS-12DC-1CO | Реле миниатюрное ультратонкое, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 12V DC | DC | 12 | 1CO | 6
IRK-110UC-1CO | Реле интерфейсное, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 110V AC/DC, винтовые клеммы. | IRK | AC/DC | 110 | 1CO | 6 | Нет | Винтовой | AC/DC1101CO6НетВинтовой | IRK-110UC-1CO | RIS-24DC-1CO | Реле миниатюрное ультратонкое, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 24V DC | DC | 24 | 1CO | 6
IRK-12UC-1CO-PT | Реле интерфейсное, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 12V AC/DC, push-in клеммы. | IRK | AC/DC | 12 | 1CO | 6 | Нет | Push-in | AC/DC121CO6НетPush-in | IRK-12UC-1CO-PT | RIS-48DC-1CO | Реле миниатюрное ультратонкое, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 48V DC | DC | 48 | 1CO | 6
IRK-12UC-1CO | Реле интерфейсное, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 12V AC/DC, винтовые клеммы. | IRK | AC/DC | 12 | 1CO | 6 | Нет | Винтовой | AC/DC121CO6НетВинтовой | IRK-12UC-1CO | RIS-60DC-1CO | Реле миниатюрное ультратонкое, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 60V DC | DC | 60 | 1CO | 6
IRK-230UC-1CO-PT | Реле интерфейсное, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 230V AC/DC, push-in клеммы. | IRK | AC/DC | 230 | 1CO | 6 | Нет | Push-in | AC/DC2301CO6НетPush-in | IRK-230UC-1CO-PT | IRK-B-PT-1 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 6-24V DC, push-in клеммы | Push-in |  |  |  | IRK-MP | IRK-AB-01 IRK-AB-02 IRK-AB-03 IRK-AB-04
IRK-230UC-1CO | Реле интерфейсное, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 230V AC/DC, винтовые клеммы. | IRK | AC/DC | 230 | 1CO | 6 | Нет | Винтовой | AC/DC2301CO6НетВинтовой | IRK-230UC-1CO | IRK-B-PT-2 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 6-24V AC/DC, push-in клеммы | Push-in |  |  |  | IRK-MP
IRK-24UC-1CO-PT | Реле интерфейсное, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 24V AC/DC, push-in клеммы. | IRK | AC/DC | 24 | 1CO | 6 | Нет | Push-in | AC/DC241CO6НетPush-in | IRK-24UC-1CO-PT | IRK-B-PT-3 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 48V AC/DC, push-in клеммы | Push-in |  |  |  | IRK-MP
IRK-24UC-1CO | Реле интерфейсное, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 24V AC/DC, винтовые клеммы. | IRK | AC/DC | 24 | 1CO | 6 | Нет | Винтовой | AC/DC241CO6НетВинтовой | IRK-24UC-1CO | IRK-B-PT-4 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 110V AC/DC, push-in клеммы | Push-in |  |  |  | IRK-MP
IR-115AC-2CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 115V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-B2 | AC | 115 | 2CO | 8 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC1152CO8Да | IR-115AC-2CO-D | IRK-B-PT-5 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 230V AC/DC, push-in клеммы | Push-in |  |  |  | IRK-MP
IR-115AC-1CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 115V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-B1 | AC | 115 | 1CO | 12 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC1151CO12Да | IR-115AC-1CO-D | IRK-B-SC-1 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 6-24V DC, винт. клеммы | Винтовой |  |  |  | IRK-MP
IR-115AC-1CO | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 115V AC, опция: светодиод | IR-B1 | AC | 115 | 1CO | 12 | Нет | светодиод | AC1151CO12Нет | IR-115AC-1CO | IRK-B-SC-2 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 6-24V AC/DC, винт. клеммы | Винтовой |  |  |  | IRK-MP
IRM-115AC-1CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 1CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 115V AC | IRM-B | AC | 115 | 1CO | 16 | Нет |  | AC1151CO16Нет | IRM-115AC-1CO | IRK-B-SC-3 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 48V AC/DC, винт. клеммы | Винтовой |  |  |  | IRK-MP
IRM-115AC-2CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 115V AC | IRM-B | AC | 115 | 2CO | 8 | Нет2 |  | AC1152CO8Нет2 | IRM-115AC-2CO | IRK-B-SC-4 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 110V AC/DC, винт. клеммы | Винтовой |  |  |  | IRK-MP
IR-115AC-2CO | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 115V AC, опция: светодиод | IR-B2 | AC | 115 | 2CO | 8 | Нет | светодиод | AC1152CO8Нет | IR-115AC-2CO | IRK-B-SC-5 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 230V AC/DC, винт. клеммы | Винтовой |  |  |  | IRK-MP
IR-12AC-2CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-B2 | AC | 12 | 2CO | 8 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC122CO8Да | IR-12AC-2CO-D
IR-12AC-2CO | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: светодиод | IR-B2 | AC | 12 | 2CO | 8 | Нет | светодиод | AC122CO8Нет | IR-12AC-2CO
IR-115AC-3CO-D | Реле миниатюрное силовое, 3CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 115V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-B3 | AC | 115 | 3CO | 16 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC1153CO16Да | IR-115AC-3CO-D
IR-115AC-4CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 5А, AgSnO2, напряжение 115V AC, опция: светодиод | IR-B4 | AC | 115 | 4CO | 5 | Нет | светодиод | AC1154CO5Нет | IR-115AC-4CO
IR-115AC-4CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 115V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-B4 | AC | 115 | 4CO | 6 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC1154CO6Да | IR-115AC-4CO-D
IR-12AC-1CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-B1 | AC | 12 | 1CO | 12 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC121CO12Да | IR-12AC-1CO-D
IR-12AC-1CO | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: светодиод | IR-B1 | AC | 12 | 1CO | 12 | Нет | светодиод | AC121CO12Нет | IR-12AC-1CO
IR-230AC-2CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-B2 | AC | 230 | 2CO | 8 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC2302CO8Да | IR-230AC-2CO-D
IRM-230AC-2CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 230V AC | IRM-B | AC | 230 | 2CO | 8 | Нет2 |  | AC2302CO8Нет2 | IRM-230AC-2CO
IR-230AC-2CO | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: светодиод | IR-B2 | AC | 230 | 2CO | 8 | Нет | светодиод | AC2302CO8Нет | IR-230AC-2CO
IR-24AC-2CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-B2 | AC | 24 | 2CO | 8 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC242CO8Да | IR-24AC-2CO-D
IR-12AC-3CO-D | Реле миниатюрное силовое, 3CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-B3 | AC | 12 | 3CO | 16 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC123CO16Да | IR-12AC-3CO-D
IR-12AC-4CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 5А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: светодиод | IR-B4 | AC | 12 | 4CO | 5 | Нет | светодиод | AC124CO5Нет | IR-12AC-4CO
IR-12AC-4CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-B4 | AC | 12 | 4CO | 6 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC124CO6Да | IR-12AC-4CO-D
IR-230AC-1CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-B1 | AC | 230 | 1CO | 12 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC2301CO12Да | IR-230AC-1CO-D
IR-230AC-1CO | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: светодиод | IR-B1 | AC | 230 | 1CO | 12 | Нет | светодиод | AC2301CO12Нет | IR-230AC-1CO
IRM-230AC-1CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 1CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 230V AC | IRM-B | AC | 230 | 1CO | 16 | Нет |  | AC2301CO16Нет | IRM-230AC-1CO
IRM-24AC-2CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 24V AC | IRM-B | AC | 24 | 2CO | 8 | Нет2 |  | AC242CO8Нет2 | IRM-24AC-2CO
IR-24AC-2CO | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: светодиод | IR-B2 | AC | 24 | 2CO | 8 | Нет | светодиод | AC242CO8Нет | IR-24AC-2CO
IR-12DC-2CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод | IR-B2 | DC | 12 | 2CO | 8 | Да | тест-кнопка+светодиод+защитный диод | DC122CO8Да | IR-12DC-2CO-D
IRM-12DC-2CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 12V DC | IRM-B | DC | 12 | 2CO | 8 | Нет2 |  | DC122CO8Нет2 | IRM-12DC-2CO
IR-12DC-2CO | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: светодиод | IR-B2 | DC | 12 | 2CO | 8 | Нет | светодиод | DC122CO8Нет | IR-12DC-2CO
IR-230AC-3CO-D | Реле миниатюрное силовое, 3CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-B3 | AC | 230 | 3CO | 16 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC2303CO16Да | IR-230AC-3CO-D
IR-230AC-4CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 5А,AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: светодиод | IR-B4 | AC | 230 | 4CO | 5 | Нет | светодиод | AC2304CO5Нет | IR-230AC-4CO
IR-230AC-4CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-B4 | AC | 230 | 4CO | 6 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC2304CO6Да | IR-230AC-4CO-D
IR-24AC-1CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-B1 | AC | 24 | 1CO | 12 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC241CO12Да | IR-24AC-1CO-D
IR-24AC-1CO | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: светодиод | IR-B1 | AC | 24 | 1CO | 12 | Нет | светодиод | AC241CO12Нет | IR-24AC-1CO
IRM-24AC-1CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 1CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 24V AC | IRM-B | AC | 24 | 1CO | 16 | Нет |  | AC241CO16Нет | IRM-24AC-1CO
IR-24DC-2CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод | IR-B2 | DC | 24 | 2CO | 8 | Да | тест-кнопка+светодиод+защитный диод | DC242CO8Да | IR-24DC-2CO-D
IRM-24DC-2CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 24V DC | IRM-B | DC | 24 | 2CO | 8 | Нет2 |  | DC242CO8Нет2 | IRM-24DC-2CO
IR-24DC-2CO | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: светодиод | IR-B2 | DC | 24 | 2CO | 8 | Нет | светодиод | DC242CO8Нет | IR-24DC-2CO
IRM-48DC-2CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO₂, напряжение 48V DC | IRM-B | DC | 48 | 2CO | 8 | Нет |  | DC482CO8Нет | IRM-48DC-2CO
IR-110DC-2CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO₂, напряжение 110V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод | IR-B2 | DC | 110 | 2CO | 8 | Да | тест-кнопка+светодиод+защитный диод | DC1102CO8Да | IR-110DC-2CO-D
IR-24AC-3CO-D | Реле миниатюрное силовое, 3CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-B3 | AC | 24 | 3CO | 16 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC243CO16Да | IR-24AC-3CO-D
IR-24AC-4CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 5А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: светодиод | IR-B4 | AC | 24 | 4CO | 5 | Нет | светодиод | AC244CO5Нет | IR-24AC-4CO
IR-24AC-4CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-B4 | AC | 24 | 4CO | 6 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC244CO6Да | IR-24AC-4CO-D
IR-12DC-1CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод | IR-B1 | DC | 12 | 1CO | 12 | Да | тест-кнопка+светодиод+защитный диод | DC121CO12Да | IR-12DC-1CO-D
IR-12DC-1CO | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: светодиод | IR-B1 | DC | 12 | 1CO | 12 | Нет | светодиод | DC121CO12Нет | IR-12DC-1CO
IRM-12DC-1CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 1CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 12V DC | IRM-B | DC | 12 | 1CO | 16 | Нет |  | DC121CO16Нет | IRM-12DC-1CO
IRM-110DC-2CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO₂, напряжение 110V DC | IRM-B | DC | 110 | 2CO | 8 | Нет |  | DC1102CO8Нет | IRM-110DC-2CO
IR-110AC-W2CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 10А, AgSnO2, напряжение 110V AC, опция: светодиод | IR-W2CO | AC | 110 | 2CO | 10 | Нет | светодиод | AC1102CO10Нет | IR-110AC-W2CO
IR-12AC-W2CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 10А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: светодиод | IR-W2CO | AC | 12 | 2CO | 10 | Нет | светодиод | AC122CO10Нет | IR-12AC-W2CO
IR-230AC-W2CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 10А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: светодиод | IR-W2CO | AC | 230 | 2CO | 10 | Нет | светодиод | AC2302CO10Нет | IR-230AC-W2CO
IR-24AC-W2CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 10А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: светодиод | IR-W2CO | AC | 24 | 2CO | 10 | Нет | светодиод | AC242CO10Нет | IR-24AC-W2CO
IR-12DC-3CO-D | Реле миниатюрное силовое, 3CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод | IR-B3 | DC | 12 | 3CO | 16 | Да | тест-кнопка+светодиод+защитный диод | DC123CO16Да | IR-12DC-3CO-D
IR-12DC-4CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 5А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: светодиод | IR-B4 | DC | 12 | 4CO | 5 | Нет | светодиод | DC124CO5Нет | IR-12DC-4CO
IR-12DC-4CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод | IR-B4 | DC | 12 | 4CO | 6 | Да | тест-кнопка+светодиод+защитный диод | DC124CO6Да | IR-12DC-4CO-D
IR-24DC-1CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод | IR-B1 | DC | 24 | 1CO | 12 | Да | тест-кнопка+светодиод+защитный диод | DC241CO12Да | IR-24DC-1CO-D
IR-24DC-1CO | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: светодиод | IR-B1 | DC | 24 | 1CO | 12 | Нет | светодиод | DC241CO12Нет | IR-24DC-1CO
IRM-24DC-1CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 1CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 24V DC | IRM-B | DC | 24 | 1CO | 16 | Нет |  | DC241CO16Нет | IRM-24DC-1CO
IR-12DC-W2CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 10А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: светодиод | IR-W2CO | DC | 12 | 2CO | 10 | Нет | светодиод | DC122CO10Нет | IR-12DC-W2CO
IR-24DC-W2CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 10А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: светодиод | IR-W2CO | DC | 24 | 2CO | 10 | Нет | светодиод | DC242CO10Нет | IR-24DC-W2CO
IR-115AC-W2CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 115V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-W2CO | AC | 115 | 2CO | 12 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC1152CO12Да | IR-115AC-W2CO-D
IR-12AC-W2CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-W2CO | AC | 12 | 2CO | 12 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC122CO12Да | IR-12AC-W2CO-D
IR-230AC-W2CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-W2CO | AC | 230 | 2CO | 12 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC2302CO12Да | IR-230AC-W2CO-D
IR-24DC-3CO-D | Реле миниатюрное силовое, 3CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод | IR-B3 | DC | 24 | 3CO | 16 | Да | тест-кнопка+светодиод+защитный диод | DC243CO16Да | IR-24DC-3CO-D
IR-24DC-4CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 5А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: светодиод | IR-B4 | DC | 24 | 4CO | 5 | Нет | светодиод | DC244CO5Нет | IR-24DC-4CO
IR-24DC-4CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод | IR-B4 | DC | 24 | 4CO | 6 | Да | тест-кнопка+светодиод+защитный диод | DC244CO6Да | IR-24DC-4CO-D
IR-24AC-W2CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: тест-кнопка+светодиод | IR-W2CO | AC | 24 | 2CO | 12 | Да | тест-кнопка+светодиод | AC242CO12Да | IR-24AC-W2CO-D
IR-12DC-W2CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод | IR-W2CO | DC | 12 | 2CO | 12 | Да | тест-кнопка+светодиод+защитный диод | DC122CO12Да | IR-12DC-W2CO-D
IR-24DC-W2CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод | IR-W2CO | DC | 24 | 2CO | 12 | Да | тест-кнопка+светодиод+защитный диод | DC242CO12Да | IR-24DC-W2CO-D
IR-110DC-4CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO₂, напряжение 110V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод | IR-B4 | DC | 110 | 4CO | 6 | Да | тест-кнопка+светодиод+защитный диод | DC1104CO6Да | IR-110DC-4CO-D
IR-220DC-W2CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения c норм. срабатыванием 0,6UN, 2CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 220V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод | IR-W2CO | DC | 220 | 2CO | 12 | Да | тест-кнопка+светодиод+защитный диод | DC2202CO12Да | IR-220DC-W2CO-D
IR-220DC-3CO-D | Реле миниатюрное силовое, 3CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 220V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод | IR-B3 | DC | 220 | 3CO | 16 | Да | тест-кнопка+светодиод+защитный диод | DC2203CO16Да | IR-220DC-3CO-D
IR-220DC-4CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 5А, AgSnO2, напряжение 220V DC, опция: светодиод | IR-B4 | DC | 220 | 4CO | 5 | Нет | светодиод | DC2204CO5Нет | IR-220DC-4CO
IR-220DC-4CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения c норм. срабатыванием 0,6UN , 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 220V DC, опция: тест- кнопка+светодиод+защитный диод | IR-B4 | DC | 220 | 4CO | 6 | Да | тест-кнопка+светодиод+защитный диод | DC2204CO6Да | IR-220DC-4CO-D
Note on T6: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Фиксатор не применяется, поэтому пустота.
Note on X6: Панахов Фарид Магеррам Оглы: К этой колодке подходит один вид шинного соединителя, разница только в цвете

## Колодки и аксессуары (hidden)
Колодки | Наименование колодки | Серия | Тип контактов | Тип зажима колодки | Материал фиксатора | Формула | Артикул колодки | Маркировочный шильдик | Шинный соединитель | Фиксатор
IR-B1-PT | Колодка c клеммами push-in для реле на 1 группу контактов | IR-B1 | 1CO | Push-in | Металл | IR-B1Push-inМеталл | IR-B1-PT | IR-MP-1 | IR-BB | IR-RB-1M
IR-B1-PT | Колодка c клеммами push-in для реле на 1 группу контактов | IR-B1 | 1CO | Push-in | МеталлТест-кнопка | IR-B1Push-inМеталлТест-кнопка | IR-B1-PT | IR-MP-1 | IR-BB | IR-RB-1MT
IR-B1-PT | Колодка c клеммами push-in для реле на 1 группу контактов | IR-B1 | 1CO | Push-in | Пластик | IR-B1Push-inПластик | IR-B1-PT | IR-MP-1 | IR-BB | IR-RB-1 | Металл | IR-RB-1M | МеталлКнопка тест | IR-RB-1MT
IR-B1-SK | Колодка c винтовыми клеммами низкопрофильная для реле серии IR на 1 группу контактов | IR-B1 | 1CO | Винтовой | ПластикНет | IR-B1ВинтовойПластикНет | IR-B1-SK | Не применяется | IR-SK | Эта колодка идет со встроенным пластиковым фиксатором
IR-B1-SC | Колодка с винтовыми клеммами для реле на 1 группу контактов | IR-B1 | 1CO | Винтовой | Металл | IR-B1ВинтовойМеталл | IR-B1-SC | IR-MP-1 | IR-AB | IR-RB-1M
IR-B1-SC | Колодка с винтовыми клеммами для реле на 1 группу контактов | IR-B1 | 1CO | Винтовой | МеталлТест-кнопка | IR-B1ВинтовойМеталлТест-кнопка | IR-B1-SC | IR-MP-1 | IR-AB | IR-RB-1MT
IR-B1-SC | Колодка с винтовыми клеммами для реле на 1 группу контактов | IR-B1 | 1CO | Винтовой | Пластик | IR-B1ВинтовойПластик | IR-B1-SC | IR-MP-1 | IR-AB | IR-RB-1 | Металл | IR-RB-1M | МеталлКнопка тест | IR-RB-1MT
IR-B2-PT | Колодка c клеммами push-in для реле на 2 группы контактов | IR-B2 | 2CO | Push-in | Металл | IR-B2Push-inМеталл | IR-B2-PT | IR-MP-1 | IR-BB | IR-RB-1M
IR-B2-PT | Колодка c клеммами push-in для реле на 2 группы контактов | IR-B2 | 2CO | Push-in | МеталлТест-кнопка | IR-B2Push-inМеталлТест-кнопка | IR-B2-PT | IR-MP-1 | IR-BB | IR-RB-1MT
IR-B2-PT | Колодка c клеммами push-in для реле на 2 группы контактов | IR-B2 | 2CO | Push-in | Пластик | IR-B2Push-inПластик | IR-B2-PT | IR-MP-1 | IR-BB | IR-RB-1 | Металл | IR-RB-1M | МеталлКнопка тест | IR-RB-1MT
IR-B2-SK | Колодка c винтовыми клеммами низкопрофильная для реле серии IR на 2 группы контактов | IR-B2 | 2CO | Винтовой | ПластикНет | IR-B2ВинтовойПластикНет | IR-B2-SK | Не применяется | IR-SK | Эта колодка идет со встроенным пластиковым фиксатором
IR-B2-SC | Колодка с винтовыми клеммами для реле на 2 группы | IR-B2 | 2CO | Винтовой | Металл | IR-B2ВинтовойМеталл | IR-B2-SC | IR-MP-1 | IR-AB | IR-RB-1M
IR-B2-SC | Колодка с винтовыми клеммами для реле на 2 группы | IR-B2 | 2CO | Винтовой | МеталлТест-кнопка | IR-B2ВинтовойМеталлТест-кнопка | IR-B2-SC | IR-MP-1 | IR-AB | IR-RB-1MT
IR-B2-SC | Колодка с винтовыми клеммами для реле на 2 группы | IR-B2 | 2CO | Винтовой | Пластик | IR-B2ВинтовойПластик | IR-B2-SC | IR-MP-1 | IR-AB | IR-RB-1 | Металл | IR-RB-1M | МеталлКнопка тест | IR-RB-1MT
IR-B3-SC | Колодка с винтовыми клеммами для силового реле на 3 группы | IR-B3 | 3CO | Винтовой | Металл | IR-B3ВинтовойМеталл | IR-B3-SC | Не применяется | Не применяется | IR-RB-3
IR-B4-PT | Колодка с клеммами push-in для реле на 4 группы | IR-B4 | 4CO | Push-in | Металл | IR-B4Push-inМеталл | IR-B4-PT | IR-MP-2 | IR-BB | IR-RB-2M
IR-B4-PT | Колодка с клеммами push-in для реле на 4 группы | IR-B4 | 4CO | Push-in | Пластик | IR-B4Push-inПластик | IR-B4-PT | IR-MP-2 | IR-BB | IR-RB-2 | Металл | IR-RB-2M
IR-B4-SC-1 | Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы | IR-B4 | 4CO | Винтовой | Металл | IR-B4ВинтовойМеталл | IR-B4-SC-1 | IR-MP-2 | IR-AB | IR-RB-2M
IR-B4-SC-2 | Колодка 3-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы | IR-B4 | 4CO | Винтовой | Металл2 | IR-B4ВинтовойМеталл2 | IR-B4-SC-2 | IR-MP-2 | IR-AB | IR-RB-2M
IR-B4-SC-1 | Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы | IR-B4 | 4CO | Винтовой | Пластик | IR-B4ВинтовойПластик | IR-B4-SC-1 | IR-MP-2 | IR-AB | IR-RB-2 | Металл | IR-RB-2M
IR-B4-SC-2 | Колодка 3-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы | IR-B4 | 4CO | Винтовой | Пластик2 | IR-B4ВинтовойПластик2 | IR-B4-SC-2 | IR-MP-2 | IR-AB | IR-RB-2 | Металл | IR-RB-2M
IRM-B-PT | Колодка с клеммами push-in для реле серии IRM | IRM-B | 2CO | Push-in | Пластик | IRM-BPush-inПластик | IRM-B-PT | IR-MP-1 | IR-BB | IRM-RB-1
IRM-B-SC-1 | Колодка с винтовыми клеммами 2-ух уровневая для реле серии IRM | IRM-B | 2CO | Винтовой | Пластик | IRM-BВинтовойПластик | IRM-B-SC-1 | IR-MP-1 | IR-AB | IRM-RB-1
IRM-B-SC-2 | Колодка с винтовыми клеммами для реле серии IRM | IRM-B | 2CO | Винтовой | Пластик2 | IRM-BВинтовойПластик2 | IRM-B-SC-2 | IR-MP-1 | IR-AB | IRM-RB-1
IR-B2W-PT | Колодка с клеммами push-in для реле на 2 группы контактов версии IR-W2CO | IR-W2CO | 2CO | Push-in | Металл | IR-W2COPush-inМеталл | IR-B2W-PT | IR-MP-2 | IR-BB | IR-RB-2M
IR-B2W-PT | Колодка с клеммами push-in для реле на 2 группы контактов версии IR-W2CO | IR-W2CO | 2CO | Push-in | Пластик | IR-W2COPush-inПластик | IR-B2W-PT | IR-MP-2 | IR-BB | IR-RB-2 | Металл | IR-RB-2M
IR-B2W-SC-1 | Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 2 группы контактов версии IR-W2CO | IR-W2CO | 2CO | Винтовой | Металл | IR-W2COВинтовойМеталл | IR-B2W-SC-1 | IR-MP-2 | IR-AB | IR-RB-2M
IR-B2W-SC-2 | Колодка 3-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 2 группы контактов версии IR-W2CO | IR-W2CO | 2CO | Винтовой | Металл2 | IR-W2COВинтовойМеталл2 | IR-B2W-SC-2 | IR-MP-2 | IR-AB | IR-RB-2M
IR-B2W-SC-1 | Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 2 группы контактов версии IR-W2CO | IR-W2CO | 2CO | Винтовой | Пластик | IR-W2COВинтовойПластик | IR-B2W-SC-1 | IR-MP-2 | IR-AB | IR-RB-2 | Металл | IR-RB-2M
IR-B2W-SC-2 | Колодка 3-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 2 группы контактов версии IR-W2CO | IR-W2CO | 2CO | Винтовой | Пластик2 | IR-W2COВинтовойПластик2 | IR-B2W-SC-2 | IR-MP-2 | IR-AB | IR-RB-2 | Металл | IR-RB-2M
Шинные соединители
IR-AB | 8-полюсный шинный соединитель для колодок IR-B1/B2-SC/PT и IRM-B-SC/PT- 1/2, черный цвет
IR-BB | 2-полюсный шинный соединитель для колодок с клеммами push-in IR- B1/B2/B4-PT и IRM-B-PT, черный цвет
IR-SK | 8-полюсный шинный соединитель для колодок IR-B1/B2-SK, черный цвет
IRK-AB-01 | 20-ти полюсная шинная перемычка для колодки с винт. клеммами IRK, красный цвет
IRK-AB-02 | 20-ти полюсная шинная перемычка для колодки с винт. клеммами IRK, синий цвет
IRK-AB-03 | 20-ти полюсная шинная перемычка для колодки с винт. клеммами IRK, черный цвет
IRK-AB-04 | 20-ти полюсная шинная перемычка для колодки с винт. клеммами IRK, 36A, 250V, оранжевый цвет
Фиксаторы и маркировка
IR-RB-1 | Пластиковый фиксатор для колодок IR-B1/B2-SC/PT | пластик
IR-RB-2 | Пластиковый фиксатор для колодок IR-B4-SC/PT | пластик
IR-RB-3 | Металлический фиксатор для колодки IR-RB-3 | металл
IR-RB-1M | Металлический фиксатор для реле серии IR на 1 и 2 контактные группы без тест-кнопки, установка в колодоки IR-B1/B2-SC/PT | металл
IR-RB-1MT | Металлический фиксатор для реле серии IR на 1 и 2 контактные группы с тест-кнопкой, установка в колодоки IR-B1/B2-SC/PT | металл
IR-RB-2M | Металлический фиксатор для колодок IR-B4/B2W | металл
IRM-RB-1 | Пластиковый фиксатор в колодку для реле серии IRM | пластик
IR-MP-1 | Шильдик маркировочный для колодок IR-B1/B2-SC/PT
IR-MP-2 | Шильдик маркировочный для колодок IR-B4-SC/PT
IRK-MP | Шильдик маркировочный для интерфейсных колодок версий IRK, IRKM. 64 шт.
RIS-6DC-1CO | Реле миниатюрное ультратонкое, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 6V DC
RIS-60DC-1CO | Реле миниатюрное ультратонкое, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 60V DC
RIS-24DC-1CO | Реле миниатюрное ультратонкое, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 24V DC
RIS-12DC-1CO | Реле миниатюрное ультратонкое, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 12V DC
IRK-B-SC-5 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 230V AC/DC, винт. клеммы
IRK-B-SC-4 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 110V AC/DC, винт. клеммы
IRK-B-SC-3 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 48V AC/DC, винт. клеммы
IRK-B-SC-2 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 6-24V AC/DC, винт. клеммы
IRK-B-PT-5 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 230V AC/DC, push-in клеммы
IRK-B-PT-4 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 110V AC/DC, push-in клеммы
IRK-B-PT-3 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 48V AC/DC, push-in клеммы
IRK-B-PT-2 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 6-24V AC/DC, push-in клеммы
Есть одно предложение по спецификации, однако только если такое возможно. Есть интерфейсные реле серии IRK, это готовый составной продукт, который состоит из реле и колодки, возможно уже с маркировкой в комплекте (мне сказали что должны начать поставлять такие). Если реле испортится, на этот случай есть запасные части, как самой колодки, так и реле. В нашем каталоге есть таблица составных частей. М.б. стоит внедрить ее тоже, в случае подбора данных реле. Если выбирается реле из перечня ниже, то будет выдаваться примечание к спецификации, что данное реле можно собрать и по отдельности, ну или что вот запасные части.
Note on F2: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on K2: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on K3: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO-D и 2CO-D (то есть только в тех реле где есть кнопка тест)
Note on F4: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 1CO, 2CO, 1CO-D, 2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on K4: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 1CO, 2CO, 1CO-D, 2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on L4: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on M4: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on O4: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO-D и 2CO-D (то есть только в тех реле где есть кнопка тест)
Note on F6: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on K6: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on K7: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO-D и 2CO-D (то есть только в тех реле где есть кнопка тест)
Note on F8: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 1CO, 2CO, 1CO-D, 2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on K8: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 1CO, 2CO, 1CO-D, 2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on L8: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on M8: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on O8: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO-D и 2CO-D (то есть только в тех реле где есть кнопка тест)
Note on F9: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on K9: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on K10: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO-D и 2CO-D (то есть только в тех реле где есть кнопка тест)
Note on F11: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 1CO, 2CO, 1CO-D, 2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on K11: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 1CO, 2CO, 1CO-D, 2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on L11: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on M11: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on O11: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO-D и 2CO-D (то есть только в тех реле где есть кнопка тест)
Note on F13: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on K13: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on K14: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO-D и 2CO-D (то есть только в тех реле где есть кнопка тест)
Note on F15: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 1CO, 2CO, 1CO-D, 2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on K15: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 1CO, 2CO, 1CO-D, 2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on L15: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on M15: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on O15: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO-D и 2CO-D (то есть только в тех реле где есть кнопка тест)
Note on F16: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on F17: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on K17: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор металлический, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать металл, то в спецификации должен отображаться этот
Note on F18: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on K18: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on L18: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on M18: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор металлический, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать металл, то в спецификации должен отображаться этот
Note on F19: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on K19: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор металлический, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать металл, то в спецификации должен отображаться этот
Note on F20: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on K20: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор металлический, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать металл, то в спецификации должен отображаться этот
Note on F21: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 1CO, 2CO, 1CO-D, 2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on K21: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on L21: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on M21: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор металлический, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать металл, то в спецификации должен отображаться этот
Note on F22: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 1CO, 2CO, 1CO-D, 2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on K22: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on L22: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on M22: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор металлический, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать металл, то в спецификации должен отображаться этот
Note on F23: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Пластиковый фиксатор, который подходит ко всем видам колодок серии IRM
Note on K23: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Пластиковый фиксатор, который подходит ко всем видам колодок серии IRM
Note on L23: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on F24: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Пластиковый фиксатор, который подходит ко всем видам колодок серии IRM
Note on K24: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Пластиковый фиксатор, который подходит ко всем видам колодок серии IRM
Note on F25: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Пластиковый фиксатор, который подходит ко всем видам колодок серии IRM
Note on K25: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Пластиковый фиксатор, который подходит ко всем видам колодок серии IRM
Note on F26: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on K26: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор металлический, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать металл, то в спецификации должен отображаться этот
Note on F27: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on K27: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on L27: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on M27: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор металлический, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать металл, то в спецификации должен отображаться этот
Note on F28: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on K28: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор металлический, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать металл, то в спецификации должен отображаться этот
Note on F29: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on K29: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор металлический, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать металл, то в спецификации должен отображаться этот
Note on F30: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on K30: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on L30: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on M30: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор металлический, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать металл, то в спецификации должен отображаться этот
Note on F31: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on K31: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор пластиковый, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать пластик, то в спецификации должен отображаться этот
Note on L31: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Данный фиксатор металлический. Подходит только к реле типа 1CO и 2CO (то есть без кнопки тест)
Note on M31: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Этот фиксатор металлический, он универсален для любого типа реле, что для 4CO, W2CO, 4CO-D, W2CO-D, если в пункте выбора материала фиксатора выбирать металл, то в спецификации должен отображаться этот

## IRK (hidden)
Интерфейсные реле в сборе | Реле | Колодка | Маркировка
IRK-6UC-1CO | RIS-6DC-1CO | IRK-B-SC-2 | IRK-MP
IRK-6UC-1CO-PT | RIS-6DC-1CO | IRK-B-PT-2 | IRK-MP
IRK-12UC-1CO | RIS-12DC-1CO | IRK-B-SC-2 | IRK-MP
IRK-12UC-1CO-PT | RIS-12DC-1CO | IRK-B-PT-2 | IRK-MP
IRK-24UC-1CO | RIS-24DC-1CO | IRK-B-SC-2 | IRK-MP
IRK-24UC-1CO-PT | RIS-24DC-1CO | IRK-B-PT-2 | IRK-MP
IRK-48UC-1CO | RIS-24DC-1CO | IRK-B-SC-3 | IRK-MP
IRK-48UC-1CO-PT | RIS-24DC-1CO | IRK-B-PT-3 | IRK-MP
IRK-110UC-1CO | RIS-24DC-1CO | IRK-B-SC-4 | IRK-MP
IRK-110UC-1CO-PT | RIS-24DC-1CO | IRK-B-PT-4 | IRK-MP
IRK-230UC-1CO | RIS-60DC-1CO | IRK-B-SC-5 | IRK-MP
IRK-230UC-1CO-PT | RIS-60DC-1CO | IRK-B-PT-5 | IRK-MP

## Модули (hidden)
Модуль индикации и защиты (устанавливается по желанию) |  | Колодка | Тип модуля | Тип напряжения управления | Напряжение питания | Граница напряжения | Подходит ли напряжение под границу | Формула | Формула | Модуль
IMD-RC1 | Модуль индикации и защиты, RC-цепочка, 6-24V AC/DC |  | RC-цепочка | AC/DC | 6...24 | 24 | Да | RC-цепочкаAC/DCДа | RC-цепочкаДа | IMD-RC1
IMD-RC2 | Модуль индикации и защиты, RC-цепочка, 24-60V AC/DC |  | RC-цепочка | AC/DC | 24…60 | 60 | Да | RC-цепочкаAC/DCДа | RC-цепочкаДа | IMD-RC2
IMD-RC3 | Модуль индикации и защиты, RC-цепочка, 110-240V AC/DC |  | RC-цепочка | AC/DC | 110…240 | 240 | Да | RC-цепочкаAC/DCДа | RC-цепочкаДа | IMD-RC3
BIMD-RC1 | Модуль индикации и защиты, RC-цепочка, 6-24V AC/DC | IR-B3-SC | RC-цепочка | AC/DC | 6...24 | 24 | Да | IR-B3-SCRC-цепочкаAC/DCДа | IR-B3-SCRC-цепочкаДа | BIMD-RC1
BIMD-RC2 | Модуль индикации и защиты, RC-цепочка, 24-60V AC/DC | IR-B3-SC | RC-цепочка | AC/DC | 24…60 | 60 | Да | IR-B3-SCRC-цепочкаAC/DCДа | IR-B3-SCRC-цепочкаДа | BIMD-RC2
BIMD-RC3 | Модуль индикации и защиты, RC-цепочка, 110-240V AC/DC | IR-B3-SC | RC-цепочка | AC/DC | 110…240 | 240 | Да | IR-B3-SCRC-цепочкаAC/DCДа | IR-B3-SCRC-цепочкаДа | BIMD-RC3
IMD-V1 | Модуль защиты, варистор, 24V AC/DC |  | варистор | AC/DC | 24 | 24 | Да | варисторAC/DCДа | варисторДа | IMD-V1
IMD-V3 | Модуль защиты, варистор, 120V AC/DC |  | варистор | AC/DC | 120 | 120 | Да | варисторAC/DCДа | варисторДа | IMD-V3
IMD-V4 | Модуль защиты, варистор, 240V AC/DC |  | варистор | AC/DC | 240 | 240 | Да | варисторAC/DCДа | варисторДа | IMD-V4
BIMD-V1 | Модуль защиты, варистор, 24V AC/DC | IR-B3-SC | варистор | AC/DC | 24 | 24 | Да | IR-B3-SCваристорAC/DCДа | IR-B3-SCваристорДа | BIMD-V1
BIMD-V3 | Модуль защиты, варистор, 120V AC/DC | IR-B3-SC | варистор | AC/DC | 120 | 120 | Да | IR-B3-SCваристорAC/DCДа | IR-B3-SCваристорДа | BIMD-V3
BIMD-V4 | Модуль защиты, варистор, 240V AC/DC | IR-B3-SC | варистор | AC/DC | 240 | 240 | Да | IR-B3-SCваристорAC/DCДа | IR-B3-SCваристорДа | BIMD-V4
IMD-L1G | Модуль индикации, LED зеленый, 6-24V AC/DC |  | светодиод | AC/DC | 6...24 | 24 | Да | светодиодAC/DCДа | светодиодДа | IMD-L1G
IMD-L3G | Модуль индикации, LED зеленый, 110-240V AC/DC |  | светодиод | AC/DC | 110…240 | 240 | Да | светодиодAC/DCДа | светодиодДа | IMD-L3G
BIMD-L1G | Модуль индикации, LED зелёный, 6-24V AC/DC | IR-B3-SC | светодиод | AC/DC | 6...24 | 24 | Да | IR-B3-SCсветодиодAC/DCДа | IR-B3-SCсветодиодДа | BIMD-L1G
BIMD-L3G | Модуль индикации, LED зелёный, 110-240V AC/DC | IR-B3-SC | светодиод | AC/DC | 110…240 | 240 | Да | IR-B3-SCсветодиодAC/DCДа | IR-B3-SCсветодиодДа | BIMD-L3G
IMD-LV1G | Модуль индикации и защиты, LED зеленый+Варистор (A1+), 24V AC/DC |  | светодиод+варистор | AC/DC | 24 | 24 | Да | светодиод+варисторAC/DCДа | светодиод+варисторДа | IMD-LV1G
IMD-LV3G | Модуль индикации и защиты, LED зеленый+Варистор (A1+), 120V AC/DC |  | светодиод+варистор | AC/DC | 120 | 120 | Да | светодиод+варисторAC/DCДа | светодиод+варисторДа | IMD-LV3G
IMD-LV4G | Модуль индикации и защиты, LED зеленый+Варистор (A1+), 240V AC/DC |  | светодиод+варистор | AC/DC | 240 | 240 | Да | светодиод+варисторAC/DCДа | светодиод+варисторДа | IMD-LV4G
BIMD-LV1G | Модуль индикации и защиты, LED зелёный+Варистор (A1+), 24V AC/DC | IR-B3-SC | светодиод+варистор | AC/DC | 24 | 24 | Да | IR-B3-SCсветодиод+варисторAC/DCДа | IR-B3-SCсветодиод+варисторДа | BIMD-LV1G
BIMD-LV3G | Модуль индикации и защиты, LED зелёный+Варистор (A1+), 120V AC/DC | IR-B3-SC | светодиод+варистор | AC/DC | 120 | 120 | Да | IR-B3-SCсветодиод+варисторAC/DCДа | IR-B3-SCсветодиод+варисторДа | BIMD-LV3G
BIMD-LV4G | Модуль индикации и защиты, LED зелёный+Варистор (A1+), 240V AC/DC | IR-B3-SC | светодиод+варистор | AC/DC | 240 | 240 | Да | IR-B3-SCсветодиод+варисторAC/DCДа | IR-B3-SCсветодиод+варисторДа | BIMD-LV4G
IMD-D | Модуль защиты, диод (A1+), 6-250V DC |  | диод | DC | 6...250 | 250 | Да | диодDCДа | диодДа | IMD-D
IMD-LDD1G | Модуль индикации и защиты, LED зеленый+диод, 6-24V DC |  | светодиод+диод | DC | 6...24 | 24 | Да | светодиод+диодDCДа | светодиод+диодДа | IMD-LDD1G
IMD-LDD3G | Модуль индикации и защиты, LED зеленый+диод, 110-240V DC |  | светодиод+диод | DC | 110…240 | 240 | Да | светодиод+диодDCДа | светодиод+диодДа | IMD-LDD3G
IMD-LD1G | Модуль индикации и защиты, LED зеленый+диод (A1+), 6-24V DC |  | светодиод+диод (A1+) | DC | 6...24 | 24 | Да | светодиод+диод (A1+)DCДа | светодиод+диод (A1+)Да | IMD-LD1G
IMD-LD3G | Модуль индикации и защиты, LED зеленый+диод (A1+), 110-240V DC |  | светодиод+диод (A1+) | DC | 110…240 | 240 | Да | светодиод+диод (A1+)DCДа | светодиод+диод (A1+)Да | IMD-LD3G
Note on A1: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Модуль индикации и защиты идет как дополнительный аксессуар, который устанавливается в колодку и защищает реле
Note on K1: Панахов Фарид Магеррам Оглы: Модуль индикации и защиты идет как дополнительный аксессуар, который устанавливается в колодку и защищает реле

## Списки (hidden)
Реле
| Тип напряжения управления | Напряжение катушки управления | Тип контактов | Номинальный ток
| AC | 12 | 1CO | 5
| DC | 24 | 2CO | 6
| AC/DC | 48 | 3CO | 8
|  | 110 | 4CO | 10
|  | 115 |  | 12
|  | 220 |  | 16
230
Колодка
| Тип зажима колодки | Материал фиксатора |  | Тип фиксатора (Пластик либо металл) | Маркировочный шильдик | Шинный соединитель
| Push-in | Пластик | Да | IR-RB-1 | IR-MP-1 | IR-AB
| Винтовой | Металл | Нет | IR-RB-2 | IR-MP-2 | IR-BB
|  |  |  | IR-RB-3 | Не применяется | IR-SK
|  |  |  | IR-RB-1M |  | Не применяется
IR-RB-1MT
IR-RB-2M
IRM-RB-1
Встроенный пластиковый фиксатор
Модуль индикации и защиты
| Тип модуля | Тип напряжения управления | Напряжение питания
| светодиод | DC | 6...24 | 12
| светодиод+диод (A1+) | AC/DC | 6...250
| светодиод+диод |  | 24
| светодиод+варистор |  | 24…60
| RC-цепочка |  | 110…240
| варистор |  | 120
| диод |  | 240

## Черновик (hidden)
|  | IRK-12UC-1CO | Реле интерфейсное, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 12V AC/DC, винтовые клеммы.
|  | IRK-12UC-1CO-PT | Реле интерфейсное, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 12V AC/DC, push-in клеммы.
|  | IRK-24UC-1CO | Реле интерфейсное, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 24V AC/DC, винтовые клеммы.
|  | IRK-24UC-1CO-PT | Реле интерфейсное, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 24V AC/DC, push-in клеммы.
|  | IRK-110UC-1CO | Реле интерфейсное, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 110V AC/DC, винтовые клеммы.
|  | IRK-110UC-1CO-PT | Реле интерфейсное, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 110V AC/DC, push-in клеммы.
|  | IRK-230UC-1CO | Реле интерфейсное, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 230V AC/DC, винтовые клеммы.
|  | IRK-230UC-1CO-PT | Реле интерфейсное, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 230V AC/DC, push-in клеммы.
|  | RIS-12DC-1CO | Реле миниатюрное ультратонкое, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 12V DC
|  | RIS-24DC-1CO | Реле миниатюрное ультратонкое, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 24V DC
|  | RIS-48DC-1CO | Реле миниатюрное ультратонкое, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 48V DC
|  | RIS-60DC-1CO | Реле миниатюрное ультратонкое, 1CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 60V DC
|  | IRK-B-PT-1 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 6-24V DC, push-in клеммы
|  | IRK-B-PT-2 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 6-24V AC/DC, push-in клеммы
|  | IRK-B-PT-3 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 48V AC/DC, push-in клеммы
|  | IRK-B-PT-4 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 110V AC/DC, push-in клеммы
|  | IRK-B-PT-5 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 230V AC/DC, push-in клеммы
|  | IRK-B-SC-1 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 6-24V DC, винт. клеммы
|  | IRK-B-SC-2 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 6-24V AC/DC, винт. клеммы
|  | IRK-B-SC-3 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 48V AC/DC, винт. клеммы
|  | IRK-B-SC-4 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 110V AC/DC, винт. клеммы
|  | IRK-B-SC-5 | Колодка ультратонкая для реле серии RIS, вх. напр. 230V AC/DC, винт. клеммы
|  | IRK-AB-01 | 20-ти полюсная шинная перемычка для колодки с винт. клеммами IRK, красный цвет
|  | IRK-AB-02 | 20-ти полюсная шинная перемычка для колодки с винт. клеммами IRK, синий цвет
|  | IRK-AB-03 | 20-ти полюсная шинная перемычка для колодки с винт. клеммами IRK, черный цвет
|  | IRK-AB-04 | 20-ти полюсная шинная перемычка для колодки с винт. клеммами IRK, 36A, 250V, оранжевый цвет
|  | IRK-MP | Шильдик маркировочный для интерфейсных колодок версий IRK, IRKM. 64 шт.
IR-B1-PT | Колодка c клеммами push-in для реле на 1 группу контактов
IR-B1-SC | Колодка с винтовыми клеммами для реле на 1 группу контактов
IR-B1-SK | Колодка c винтовыми клеммами низкопрофильная для реле серии IR на 1 группу контактов
IR-B2-PT | Колодка c клеммами push-in для реле на 2 группы контактов
IR-B2-SC | Колодка с винтовыми клеммами для реле на 2 группы
IR-B2-SK | Колодка c винтовыми клеммами низкопрофильная для реле серии IR на 2 группы контактов
IR-B4-SC-1 | Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы
IR-B4-SC-2 | Колодка 3-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы
IR-B4-PT | Колодка с клеммами push-in для реле на 4 группы
IRM-B-PT | Колодка с клеммами push-in для реле серии IRM
IRM-B-SC-2 | Колодка с винтовыми клеммами для реле серии IRM
IRM-B-SC-1 | Колодка с винтовыми клеммами 2-ух уровневая для реле серии IRM
IR-B2W-PT | Колодка с клеммами push-in для реле на 2 группы контактов версии IR-W2CO
IR-B2W-SC-1 | Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 2 группы контактов версии IR-W2CO
IR-B2W-SC-2 | Колодка 3-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 2 группы контактов версии IR-W2CO
IR-B3-SC | Колодка с винтовыми клеммами для силового реле на 3 группы
IR-24DC-1CO | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: светодиод
IR-24DC-1CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод
IR-230AC-1CO | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: светодиод
IR-230AC-1CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-24AC-1CO | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: светодиод
IR-24AC-1CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-12DC-1CO | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: светодиод
IR-12DC-1CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод
IR-12AC-1CO | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: светодиод
IR-12AC-1CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-115AC-1CO | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 115V AC, опция: светодиод
IR-115AC-1CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 1CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 115V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-24DC-2CO | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: светодиод
IR-24DC-2CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод
IR-24AC-2CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-230AC-2CO | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: светодиод
IR-230AC-2CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-24AC-2CO | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: светодиод
IR-12DC-2CO | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: светодиод
IR-12DC-2CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод
IR-110DC-2CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO₂, напряжение 110V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод
IR-12AC-2CO | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: светодиод
IR-12AC-2CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-115AC-2CO | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 115V AC, опция: светодиод
IR-115AC-2CO-D | Реле миниатюрное промышленное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 115V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IRM-24DC-1CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 1CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 24V DC
IRM-24DC-2CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 24V DC
IRM-24AC-2CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 24V AC
IRM-230AC-2CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 230V AC
IRM-12DC-1CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 1CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 12V DC
IRM-24AC-1CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 1CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 24V AC
IRM-115AC-1CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 1CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 115V AC
IRM-12DC-2CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 12V DC
IRM-48DC-2CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO₂, напряжение 48V DC
IRM-110DC-2CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO₂, напряжение 110V DC
IRM-115AC-2CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 2CO, ком. ток 8А, AgSnO2, напряжение 115V AC
IRM-230AC-1CO | Реле миниатюрное низкопрофильное, 1CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 230V AC
IR-12DC-4CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 5А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: светодиод
IR-24DC-4CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 5А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: светодиод
IR-220DC-4CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 5А, AgSnO2, напряжение 220V DC, опция: светодиод
IR-12AC-4CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 5А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: светодиод
IR-24AC-4CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 5А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: светодиод
IR-115AC-4CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 5А, AgSnO2, напряжение 115V AC, опция: светодиод
IR-230AC-4CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 5А,AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: светодиод
IR-12DC-4CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод
IR-24DC-4CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод
IR-110DC-4CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO₂, напряжение 110V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод
IR-220DC-4CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения c норм. срабатыванием 0,6UN , 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 220V DC, опция: тест- кнопка+светодиод+защитный диод
IR-12AC-4CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-24AC-4CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-115AC-4CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 115V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-230AC-4CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-12DC-W2CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 10А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: светодиод
IR-24DC-W2CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 10А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: светодиод
IR-12AC-W2CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 10А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: светодиод
IR-24AC-W2CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 10А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: светодиод
IR-110AC-W2CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 10А, AgSnO2, напряжение 110V AC, опция: светодиод
IR-230AC-W2CO | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 10А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: светодиод
IR-12DC-W2CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод
IR-24DC-W2CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод
IR-220DC-W2CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения c норм. срабатыванием 0,6UN, 2CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 220V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод
IR-12AC-W2CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-24AC-W2CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-115AC-W2CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 115V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-230AC-W2CO-D | Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 2CO, ком. ток 12А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-12DC-3CO-D | Реле миниатюрное силовое, 3CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 12V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод
IR-24DC-3CO-D | Реле миниатюрное силовое, 3CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод
IR-220DC-3CO-D | Реле миниатюрное силовое, 3CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 220V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод
IR-12AC-3CO-D | Реле миниатюрное силовое, 3CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 12V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-24AC-3CO-D | Реле миниатюрное силовое, 3CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 24V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-115AC-3CO-D | Реле миниатюрное силовое, 3CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 115V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-230AC-3CO-D | Реле миниатюрное силовое, 3CO, ком. ток 16А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: тест-кнопка+светодиод
IR-AB | 8-полюсный шинный соединитель для колодок IR-B1/B2-SC/PT и IRM-B-SC/PT- 1/2, черный цвет
IR-BB | 2-полюсный шинный соединитель для колодок с клеммами push-in IR- B1/B2/B4-PT и IRM-B-PT, черный цвет
IR-SK | 8-полюсный шинный соединитель для колодок IR-B1/B2-SK, черный цвет
IR-RB-1 | Пластиковый фиксатор для колодок IR-B1/B2-SC/PT
IR-RB-2 | Пластиковый фиксатор для колодок IR-B4-SC/PT
IR-RB-3 | Металлический фиксатор для колодки IR-RB-3
IR-RB-1M | Металлический фиксатор для реле серии IR на 1 и 2 контактные группы без тест-кнопки, установка в колодоки IR-B1/B2-SC/PT
IR-RB-1MT | Металлический фиксатор для реле серии IR на 1 и 2 контактные группы с тест-кнопкой, установка в колодоки IR-B1/B2-SC/PT
IR-RB-2M | Металлический фиксатор для колодок IR-B4/B2W
IRM-RB-1 | Пластиковый фиксатор в колодку для реле серии IRM
IR-MP-1 | Шильдик маркировочный для колодок IR-B1/B2-SC/PT
IR-MP-2 | Шильдик маркировочный для колодок IR-B4-SC/PT
IMD-D | Модуль защиты, диод (A1+), 6-250V DC
IMD-L1G | Модуль индикации, LED зеленый, 6-24V AC/DC
IMD-L3G | Модуль индикации, LED зеленый, 110-240V AC/DC
IMD-LD1G | Модуль индикации и защиты, LED зеленый+диод (A1+), 6-24V DC
IMD-LD3G | Модуль индикации и защиты, LED зеленый+диод (A1+), 110-240V DC
IMD-LDD1G | Модуль индикации и защиты, LED зеленый+диод, 6-24V DC
IMD-LDD3G | Модуль индикации и защиты, LED зеленый+диод, 110-240V DC
IMD-LV1G | Модуль индикации и защиты, LED зеленый+Варистор (A1+), 24V AC/DC
IMD-LV3G | Модуль индикации и защиты, LED зеленый+Варистор (A1+), 120V AC/DC
IMD-LV4G | Модуль индикации и защиты, LED зеленый+Варистор (A1+), 240V AC/DC
IMD-RC1 | Модуль индикации и защиты, RC-цепочка, 6-24V AC/DC
IMD-RC2 | Модуль индикации и защиты, RC-цепочка, 24-60V AC/DC
IMD-RC3 | Модуль индикации и защиты, RC-цепочка, 110-240V AC/DC
IMD-V1 | Модуль защиты, варистор, 24V AC/DC
IMD-V3 | Модуль защиты, варистор, 120V AC/DC
IMD-V4 | Модуль защиты, варистор, 240V AC/DC
BIMD-L1G | Модуль индикации, LED зелёный, 6-24V AC/DC
BIMD-L3G | Модуль индикации, LED зелёный, 110-240V AC/DC
BIMD-LV1G | Модуль индикации и защиты, LED зелёный+Варистор (A1+), 24V AC/DC
BIMD-LV3G | Модуль индикации и защиты, LED зелёный+Варистор (A1+), 120V AC/DC
BIMD-LV4G | Модуль индикации и защиты, LED зелёный+Варистор (A1+), 240V AC/DC
BIMD-RC1 | Модуль индикации и защиты, RC-цепочка, 6-24V AC/DC
BIMD-RC2 | Модуль индикации и защиты, RC-цепочка, 24-60V AC/DC
BIMD-RC3 | Модуль индикации и защиты, RC-цепочка, 110-240V AC/DC
BIMD-V1 | Модуль защиты, варистор, 24V AC/DC
BIMD-V3 | Модуль защиты, варистор, 120V AC/DC
BIMD-V4 | Модуль защиты, варистор, 240V AC/DC