## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Интеллект-Инжиниринг" | [7 empty] | Председатель правления ЖСПК "Строитель"
________________Е.С Логвин | [7 empty] | ________________А.Н. Сигинур
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "______ " _______________2020 г.
Жилой 17 этажный дом по ул. Сахалинской в г. Артёме. Корректировка
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06
(локальная смета)
| на | ПНР внутренние электроснабжение 0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:Ведомость объемов работ
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________347439,6 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________141236 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________387,09 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Пусконаладочные работы электрооборудоывние 0,4 кВ - ссылка- 858 07 18 579 - ИОС1.2
1 | ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(двухжильных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 ТЕРп01-11-028-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (53 руб.): 65% от ФОТ (82 руб.) СП (33 руб.): 40% от ФОТ (82 руб.) | 1 линия | 0,7 | 116,75 | 116,75 |  |  | 82 | 82
2 | ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(трехжильных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 ТЕРп01-11-028-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (9941 руб.): 65% от ФОТ (15294 руб.) СП (6118 руб.): 40% от ФОТ (15294 руб.) | 1 линия | 131 | 116,75 | 116,75 |  |  | 15294 | 15294
3 | ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(четырехжильными) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 ТЕРп01-11-028-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (198 руб.): 65% от ФОТ (304 руб.) СП (122 руб.): 40% от ФОТ (304 руб.) | 1 линия | 2,6 | 116,75 | 116,75 |  |  | 304 | 304
4 | ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(пятижильные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 ТЕРп01-11-028-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (2838 руб.): 65% от ФОТ (4366 руб.) СП (1746 руб.): 40% от ФОТ (4366 руб.) | 1 линия | 37,4 | 116,75 | 116,75 |  |  | 4366 | 4366
5 | ТЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-013-01 ТЕРп01-11-013-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (72335 руб.): 65% от ФОТ (111285 руб.) СП (44514 руб.): 40% от ФОТ (111285 руб.) | 1 токоприемник | 250 | 445,14 | 445,14 |  |  | 111285 | 111285
6 | ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-011-01 ТЕРп01-11-011-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (6054 руб.): 65% от ФОТ (9314 руб.) СП (3726 руб.): 40% от ФОТ (9314 руб.) | 100 точек | 1,97 | 4727,83 | 4727,83 |  |  | 9314 | 9314
7 | ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-010-02 ТЕРп01-11-010-02 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (384 руб.): 65% от ФОТ (591 руб.) СП (236 руб.): 40% от ФОТ (591 руб.) | 1 измерение | 1 | 591,01 | 591,01 |  |  | 591 | 591
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 141236 | 141236
Накладные расходы | [8 empty] | 91803
Сметная прибыль | [8 empty] | 56494
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 289533
Итого | [8 empty] | 289533
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 141236
Накладные расходы | [8 empty] | 91803
Сметная прибыль | [8 empty] | 56494
НДС 20% | [8 empty] | 57906,60
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 347439,60

## ЛСР 15 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [10 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [10 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Общая масса оборудо- вания, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## ЛСР 17 граф (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "____" ______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

## ЛСР 17 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17