## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Интеллект-Инжиниринг" | [7 empty] | Председатель правления ЖСПК "Строитель"
________________Е.С Логвин | [7 empty] | ________________А.Н. Сигинур
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "______ " _______________2020 г.
Жилой 17 этажный дом по ул. Сахалинской в г. Артёме.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-09
(локальная смета)
| на | ПНР насосной станции
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость объемов работ
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________387488,4 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________15120 |  | руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________307787 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________154295 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________382,45 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Пусконаладочные работы насосной - 858 07 18 579 - ИОС 2(3).1
1 | ТЕРм08-02-144-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-144-02 ТЕРм08-02-144-02 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49; МАТ=23,49 НР (1734 руб.): 95% от ФОТ (1825 руб.) СП (1186 руб.): 65% от ФОТ (1825 руб.) | 100 шт. | 0,64 | 2908,06 | 2850,98 |  |  | 1861 | 1825
2 | ТЕРм08-03-572-01 Приказ Минстроя России от 21.06.2016 № 438/пр | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-01 ТЕРм08-03-572-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЭМ=10,33; ЗПМ=23,49; МАТ=8,13 НР (1347 руб.): 95% от ФОТ (1418 руб.) СП (922 руб.): 65% от ФОТ (1418 руб.) | 1 шт. | 2 | 2643,54 | 655,14 | 376,63 | 54,03 | 5287 | 1310 | 753 | 108
3 | ТЕРм08-02-407-08 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-08 ТЕРм08-02-407-08 [1-2020] ОЗП=23,49; ЭМ=10,55; ЗПМ=23,49; МАТ=8,94 НР (727 руб.): 95% от ФОТ (765 руб.) СП (497 руб.): 65% от ФОТ (765 руб.) | 100 м | 0,12 | 9499,63 | 6089,55 | 1927,38 | 282,11 | 1140 | 731 | 231 | 34
4 | ТЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-10 ТЕРм08-02-412-10 [1-2020] ОЗП=23,49; ЭМ=11,58; ЗПМ=23,49; МАТ=9,87 НР (140 руб.): 95% от ФОТ (147 руб.) СП (96 руб.): 65% от ФОТ (147 руб.) | 100 м | 0,12 | 1529,61 | 1203,39 | 146,49 | 23,26 | 184 | 144 | 18 | 3
5 | ТЕРп01-03-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-03-001-02 ТЕРп01-03-001-02 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (1253 руб.): 65% от ФОТ (1927 руб.) СП (771 руб.): 40% от ФОТ (1927 руб.) | 1 шт. | 4 | 481,78 | 481,78 |  |  | 1927 | 1927
6 | ТЕРп01-09-013-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-09-013-01 ТЕРп01-09-013-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (62124 руб.): 65% от ФОТ (95576 руб.) СП (38230 руб.): 40% от ФОТ (95576 руб.) | 1 шт. | 4 | 23894,03 | 23894,03 |  |  | 95576 | 95576
7 | ТЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-10-001-01 ТЕРп01-10-001-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (1849 руб.): 65% от ФОТ (2845 руб.) СП (1138 руб.): 40% от ФОТ (2845 руб.) | 1 сигнал | 7 | 406,38 | 406,38 |  |  | 2845 | 2845
8 | ТЕРп01-07-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-07-001-01 ТЕРп01-07-001-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (3048 руб.): 65% от ФОТ (4689 руб.) СП (1876 руб.): 40% от ФОТ (4689 руб.) | 1 шт. | 6 | 781,51 | 781,51 |  |  | 4689 | 4689
9 | ТЕРп01-11-022-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-022-01 ТЕРп01-11-022-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (379 руб.): 65% от ФОТ (583 руб.) СП (233 руб.): 40% от ФОТ (583 руб.) | 1 измерение | 4 | 145,87 | 145,87 |  |  | 583 | 583
10 | ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-011-01 ТЕРп01-11-011-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (307 руб.): 65% от ФОТ (473 руб.) СП (189 руб.): 40% от ФОТ (473 руб.) | 100 точек | 0,1 | 4727,83 | 4727,83 |  |  | 473 | 473
11 | ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 ТЕРп01-11-028-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (607 руб.): 65% от ФОТ (934 руб.) СП (374 руб.): 40% от ФОТ (934 руб.) | 1 линия | 8 | 116,75 | 116,75 |  |  | 934 | 934
12 | ТЕРп01-13-010-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 5 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-13-010-02 ТЕРп01-13-010-02 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (28023 руб.): 65% от ФОТ (43113 руб.) СП (17245 руб.): 40% от ФОТ (43113 руб.) | 1 комплекс | 2 | 21556,54 | 21556,54 |  |  | 43113 | 43113
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 158612 | 154150 | 1002 | 145
Накладные расходы | [8 empty] | 101538
Сметная прибыль | [8 empty] | 62757
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 15120
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 307787
Итого | [8 empty] | 322907
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3460
Машины и механизмы | [8 empty] | 1002
ФОТ | [8 empty] | 154295
Накладные расходы | [8 empty] | 101538
Сметная прибыль | [8 empty] | 62757
НДС 20% | [8 empty] | 64581,40
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 387488,40

## ЛСР 15 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [10 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [10 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Общая масса оборудо- вания, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## ЛСР 17 граф (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "____" ______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

## ЛСР 17 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17