## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Интеллект-Инжиниринг" | [7 empty] | Председатель правления ЖСПК "Строитель"
________________Е.С Логвин | [7 empty] | ________________А.Н. Сигинур
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "______ " _______________2020 г.
Жилой 17 этажный дом по ул. Сахалинской в г. Артёме. Корректировка.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05
(локальная смета)
| на | ПНР ИТП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость объемов работ
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________416016 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________185143 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________470,73 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Пусконаладочные работы ИТП РД 2020.02.201-ТМ
1 | ТЕРп01-03-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-03-001-02 ТЕРп01-03-001-02 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (266 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (482 руб.) СП (154 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (482 руб.) | 1 шт. | 1 | 481,78 | 481,78 |  |  | 482 | 482
2 | ТЕРп02-01-003-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп02-01-003-01 ТЕРп02-01-003-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (5384 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (9745 руб.) СП (3118 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (9745 руб.) | 1 система | 1 | 9745,06 | 9745,06 |  |  | 9745 | 9745
3 | ТЕРп01-09-013-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-09-013-01 ТЕРп01-09-013-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (13201 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (23894 руб.) СП (7646 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (23894 руб.) | 1 шт. | 1 | 23894,03 | 23894,03 |  |  | 23894 | 23894
4 | ТЕРп07-10-011-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,4 Гкал/ч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп07-10-011-02 ТЕРп07-10-011-02 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (5217 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (9442 руб.) СП (3021 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (9442 руб.) | 1 система | 1 | 9442,28 | 9442,28 |  |  | 9442 | 9442
5 | ТЕРп01-09-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход»: до 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-09-002-01 ТЕРп01-09-002-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (9561 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (17305 руб.) СП (5538 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (17305 руб.) | 1 шт. | 7 | 2472,09 | 2472,09 |  |  | 17305 | 17305
6 | ТЕРп03-02-085-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Клапан регулирующий на трубопроводе системы теплохолодоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом: проходной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп03-02-085-01 ТЕРп03-02-085-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (7011 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (12690 руб.) СП (4061 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (12690 руб.) | 1 клапан | 3 | 4230,08 | 4230,08 |  |  | 12690 | 12690
7 | ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 ТЕРп01-11-028-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (193 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (350 руб.) СП (112 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (350 руб.) | 1 линия | 3 | 116,75 | 116,75 |  |  | 350 | 350
8 | ТЕРп03-02-042-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Насос центробежный при подаче: до 40 м3/ч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп03-02-042-02 ТЕРп03-02-042-02 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (4964 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (8984 руб.) СП (2875 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (8984 руб.) | 1 насос | 2 | 4491,99 | 4491,99 |  |  | 8984 | 8984
9 | ТЕРп07-10-015-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп07-10-015-02 ТЕРп07-10-015-02 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (56494 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (102251 руб.) СП (32720 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (102251 руб.) | 1 компл. | 1 | 102251,03 | 102251,03 |  |  | 102251 | 102251
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 185143 | 185143
Накладные расходы | [8 empty] | 102291
Сметная прибыль | [8 empty] | 59246
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 96950
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 50%, 'под нагрузкой' - 50% | [8 empty] | 209145
Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприиятиях по отдельному договору с заказчиком) | [8 empty] | 40585
Итого | [8 empty] | 346680
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 185143
Накладные расходы | [8 empty] | 102291
Сметная прибыль | [8 empty] | 59246
НДС 20% | [8 empty] | 69336,00
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 416016,00

## ЛСР 15 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [10 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [10 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Общая масса оборудо- вания, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## ЛСР 17 граф (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "____" ______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

## ЛСР 17 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17