## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Интеллект-Инжиниринг" | [7 empty] | Председатель правления ЖСПК "Строитель"
________________Е.С Логвин | [7 empty] | ________________А.Н. Сигинур
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "______ " _______________2020 г.
Жилой 17 этажный дом по ул. Сахалинской в г. Артёме. Корректировка
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
| на | ПНР система вентиляции
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость объемов работ
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________696396 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________283088 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________742,37 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Пусконаладочные работы системы вентиляции дымоудаления - ссылка ссылка 858 07 18 579 - ИОС4
1 | ТЕРп03-01-050-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп03-01-050-04 ТЕРп03-01-050-04 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (50582 руб.): 65% от ФОТ (77818 руб.) СП (31127 руб.): 40% от ФОТ (77818 руб.) | 1 система | 2 | 38909,07 | 38909,07 |  |  | 77818 | 77818
2 | ТЕРп03-01-050-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп03-01-050-04 ТЕРп03-01-050-04 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (25291 руб.): 65% от ФОТ (38909 руб.) СП (15564 руб.): 40% от ФОТ (38909 руб.) | 1 система | 1 | 38909,07 | 38909,07 |  |  | 38909 | 38909
3 | ТЕРп03-01-065-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп03-01-065-01 ТЕРп03-01-065-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (5280 руб.): 65% от ФОТ (8123 руб.) СП (3249 руб.): 40% от ФОТ (8123 руб.) | 1 узел | 2 | 4061,66 | 4061,66 |  |  | 8123 | 8123
4 | ТЕРп03-01-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп03-01-002-01 ТЕРп03-01-002-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (873 руб.): 65% от ФОТ (1343 руб.) СП (537 руб.): 40% от ФОТ (1343 руб.) | 1 устройство | 1 | 1342,92 | 1342,92 |  |  | 1343 | 1343
5 | ТЕРп03-01-002-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп03-01-002-02 ТЕРп03-01-002-02 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (1087 руб.): 65% от ФОТ (1672 руб.) СП (669 руб.): 40% от ФОТ (1672 руб.) | 1 устройство | 1 | 1671,78 | 1671,78 |  |  | 1672 | 1672
6 | ТЕРп03-01-002-14 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп03-01-002-14 ТЕРп03-01-002-14 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (1229 руб.): 65% от ФОТ (1891 руб.) СП (756 руб.): 40% от ФОТ (1891 руб.) | 1 устройство | 1 | 1890,71 | 1890,71 |  |  | 1891 | 1891
7 | ТЕРп01-07-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-07-001-01 ТЕРп01-07-001-01 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (1524 руб.): 65% от ФОТ (2345 руб.) СП (938 руб.): 40% от ФОТ (2345 руб.) | 1 шт. | 3 | 781,51 | 781,51 |  |  | 2345 | 2345
8 | ТЕРп01-08-023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Инвертор тока или напряжения автономный, ток: до 200 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-08-023-02 ТЕРп01-08-023-02 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (60696 руб.): 65% от ФОТ (93378 руб.) СП (37351 руб.): 40% от ФОТ (93378 руб.) | 1 устройство | 2 | 46689,19 | 46689,19 |  |  | 93378 | 93378
9 | ТЕРп03-01-011-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп03-01-011-05 ТЕРп03-01-011-05 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (2505 руб.): 65% от ФОТ (3854 руб.) СП (1542 руб.): 40% от ФОТ (3854 руб.) | 1 устройство | 5 | 770,71 | 770,71 |  |  | 3854 | 3854
10 | ТЕРп03-01-011-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп03-01-011-06 ТЕРп03-01-011-06 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (26403 руб.): 65% от ФОТ (40620 руб.) СП (16248 руб.): 40% от ФОТ (40620 руб.) | 1 устройство | 34 | 1194,7 | 1194,7 |  |  | 40620 | 40620
Раздел 2. Пусконаладочные работы системы вентиляции общеобменной
11 | ТЕРп03-01-002-13 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп03-01-002-13 ТЕРп03-01-002-13 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (5268 руб.): 65% от ФОТ (8105 руб.) СП (3242 руб.): 40% от ФОТ (8105 руб.) | 1 устройство | 6 | 1350,91 | 1350,91 |  |  | 8105 | 8105
13 | ТЕРп03-01-028-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп03-01-028-02 ТЕРп03-01-028-02 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (264 руб.): 65% от ФОТ (406 руб.) СП (162 руб.): 40% от ФОТ (406 руб.) | 1 устройство | 1 | 405,67 | 405,67 |  |  | 406 | 406
14 | ТЕРп03-01-011-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп03-01-011-05 ТЕРп03-01-011-05 [1-2020] ОЗП=23,49; ЗПМ=23,49 НР (3006 руб.): 65% от ФОТ (4624 руб.) СП (1850 руб.): 40% от ФОТ (4624 руб.) | 1 устройство | 6 | 770,71 | 770,71 |  |  | 4624 | 4624
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 283088 | 283088
Накладные расходы | [8 empty] | 184007
Сметная прибыль | [8 empty] | 113235
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% | [8 empty] | 384098
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 196232
Итого | [8 empty] | 580330
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 283088
Накладные расходы | [8 empty] | 184007
Сметная прибыль | [8 empty] | 113235
НДС 20% | [8 empty] | 116066,00
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 696396

## ЛСР 15 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [10 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [10 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Общая масса оборудо- вания, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## ЛСР 17 граф (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "____" ______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

## ЛСР 17 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17