## Ведомость объемов работ 5 граф (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Ведомость объемов работ 6 граф
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Интеллект-Инжиниринг" |  |  |  | Председатель правления ЖСПК "Строитель"
________________Е.С Логвин |  |  |  | ________________А.Н. Сигинур
" _____ " ________________ 2020 г. |  |  |  | "______ " _______________2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-06
ПНР внутренние электроснабжение 0,4 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Пусконаладочные работы электрооборудоывние 0,4 кВ - ссылка- 858 07 18 579 - ИОС1.2
1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(двухжильных) | 1 линия | 0,7 | ТЕРп01-11-028-01 | 858 07 18 579 - ИОС1.2
2 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(трехжильных) | 1 линия | 131 | ТЕРп01-11-028-01 | 858 07 18 579 - ИОС1.2
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(четырехжильными) | 1 линия | 2,6 | ТЕРп01-11-028-01 | 858 07 18 579 - ИОС1.2
4 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(пятижильные) | 1 линия | 37,4 | ТЕРп01-11-028-01 | 858 07 18 579 - ИОС1.2
5 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 250 | ТЕРп01-11-013-01 | 858 07 18 579 - ИОС1.2
6 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 1,97 | ТЕРп01-11-011-01 | 858 07 18 579 - ИОС1.2
7 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 | ТЕРп01-11-010-02 | 858 07 18 579 - ИОС1.2