## Ведомость объемов работ 5 граф (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Ведомость объемов работ 6 граф
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Интеллект-Инжиниринг" |  |  |  | Председатель правления ЖСПК "Строитель"
________________Е.С Логвин |  |  |  | ________________А.Н. Сигинур
" _____ " ________________ 2020 г. |  |  |  | "______ " _______________2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 04-01-01
ПНР наружные сети электроснабжения
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Пусконаладочные работы ссылка- 858 07 18 579 - ИОС 1.1
1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | 1 фазировка | 6 | ТЕРп01-11-024-02 | 858 07 18 579 - ИОС 1.1
2 | Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | ТЕРп01-10-010-01 | 858 07 18 579 - ИОС 1.1
3 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | 1 испытание | 2 | ТЕРп01-12-027-01 | 858 07 18 579 - ИОС 1.1
4 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 | м кабеля | 2000 | ТЕРп01-12-027-04 | 858 07 18 579 - ИОС 1.1