## Ведомость объемов работ 5 граф (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Ведомость объемов работ 6 граф
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Интеллект-Инжиниринг" |  |  |  | Председатель правления ЖСПК "Строитель"
________________Е.С Логвин |  |  |  | ________________А.Н. Сигинур
" _____ " ________________ 2020 г. |  |  |  | "______ " _______________2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-05
ПНР ИТП
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Пусконаладочные работы ИТП РД 2020.02.201-ТМ
1 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | 1 шт. | 1 | ТЕРп01-03-001-02 | РД 2020.02.201-ТМ
2 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система | 1 | ТЕРп02-01-003-01 | РД 2020.02.201-ТМ
3 | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5 | 1 шт. | 1 | ТЕРп01-09-013-01 | РД 2020.02.201-ТМ
4 | Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,4 Гкал/ч | 1 система | 1 | ТЕРп07-10-011-02 | РД 2020.02.201-ТМ
5 | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход»: до 3 | 1 шт. | 7 | ТЕРп01-09-002-01 | РД 2020.02.201-ТМ
6 | Клапан регулирующий на трубопроводе системы теплохолодоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом: проходной | 1 клапан | 3 | ТЕРп03-02-085-01 | РД 2020.02.201-ТМ
7 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 3 | ТЕРп01-11-028-01 | РД 2020.02.201-ТМ
8 | Насос центробежный при подаче: до 40 м3/ч | 1 насос | 2 | ТЕРп03-02-042-02 | РД 2020.02.201-ТМ
9 | Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации | 1 компл. | 1 | ТЕРп07-10-015-02 | РД 2020.02.201-ТМ