## Ведомость объемов работ 5 граф (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Ведомость объемов работ 6 граф
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Интеллект-Инжиниринг" |  |  |  | Председатель правления ЖСПК "Строитель"
________________Е.С Логвин |  |  |  | ________________А.Н. Сигинур
" _____ " ________________ 2020 г. |  |  |  | "______ " _______________2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-02
ПНР система вентиляции
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Пусконаладочные работы системы вентиляции дымоудаления - ссылка ссылка 858 07 18 579 - ИОС4
1 | Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 25 | 1 система | 2 | ТЕРп03-01-050-04 | 858 07 18 579 - ИОС4
2 | Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 25 | 1 система | 1 | ТЕРп03-01-050-04 | 858 07 18 579 - ИОС4
3 | Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода | 1 узел | 2 | ТЕРп03-01-065-01 | 858 07 18 579 - ИОС4
4 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 | 1 устройство | 1 | ТЕРп03-01-002-01 | 858 07 18 579 - ИОС4
5 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 10 | 1 устройство | 1 | ТЕРп03-01-002-02 | 858 07 18 579 - ИОС4
6 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 | 1 устройство | 1 | ТЕРп03-01-002-14 | 858 07 18 579 - ИОС4
7 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ | 1 шт. | 3 | ТЕРп01-07-001-01 | 858 07 18 579 - ИОС4
8 | Инвертор тока или напряжения автономный, ток: до 200 А | 1 устройство | 2 | ТЕРп01-08-023-02 | 858 07 18 579 - ИОС4
9 | Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный | 1 устройство | 5 | ТЕРп03-01-011-05 | 858 07 18 579 - ИОС4
10 | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий | 1 устройство | 34 | ТЕРп03-01-011-06 | 858 07 18 579 - ИОС4
Раздел 2. Пусконаладочные работы системы вентиляции общеобменной
11 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5 | 1 устройство | 6 | ТЕРп03-01-002-13 | 858 07 18 579 - ИОС4
12 | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 8 | 1 устройство | 1 | ТЕРп03-01-028-02 | 858 07 18 579 - ИОС4
13 | Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный | 1 устройство | 6 | ТЕРп03-01-011-05 | 858 07 18 579 - ИОС4