## Ведомость объемов работ 5 граф (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Ведомость объемов работ 6 граф
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Интеллект-Инжиниринг" |  |  |  | Председатель правления ЖСПК "Строитель"
________________Е.С Логвин |  |  |  | ________________А.Н. Сигинур
" _____ " ________________ 2020 г. |  |  |  | "______ " _______________2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-03
ПНР система отопления
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Пусконаладочные работы отопления - ссылка 858 07 18 579 - ИОС4
1.1 | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход»: до 3 | 1 шт. | 149 | ТЕРп01-09-002-01 | 858 07 18 579 - ИОС4
1.2 | Клапан регулирующий на трубопроводе системы теплохолодоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом: проходной | 1 клапан | 149 | ТЕРп03-02-085-01 | 859 07 18 579 - ИОС4
1.3 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,4 Гкал/ч | 1 система | 1 | ТЕРп07-10-012-02 | 860 07 18 579 - ИОС4