## ВедомостьОР
Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения в районе ул. Лесная г. Владивостока. 1 этап. Жилой дом №2
(наименование стройки)
Ведомость объёмов работ №02-01-09 «Автоматизвация комплексная»
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Система автоматизации ОВ. Оборудование
1 | Приборы ПС на: 1 луч | шт | 32
2 | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерж. клапаном МДУ-1С прот. R3. Рубеж | шт | 32
3 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 32
4 | Устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-11 прот. R3. Рубеж | шт | 32
5 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 4
6 | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 | шт | 4
7 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 1
8 | Источник резервного питания, марка: ''РИП 24'' исп. 06 | шт | 1
9 | Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч | шт | 2
Раздел 2. Кабели, провода и монтажные материалы
10 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 150
11 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм | м | 150
12 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | шт | 80
13 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 50
14 | Кабель-канал (короб) 25x16 мм | м | 50
15 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм | м | 3
16 | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR11, диаметр 25 мм | м | 3
17 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 153 | 150+3
18 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 50
19 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 247
20 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 | м | 150
21 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 | м | 300
Note on A34: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A36: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/