ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации кладовых помещений, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коммунарка,

Зимёнковская улица, дом 159

1. Общие положения:

Настоящая инструкция по эксплуатации кладовых помещений разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и содержит необходимую информацию для комфортного и безопасного использования объекта – кладового помещения в жилом доме, входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов.

Требования по безопасности и эксплуатации, указанные в положениях этой инструкции, являются обязательными к выполнению всеми лицами, которым Застройщиком передан объект (далее - Собственниками), а также членами их семей, совместно проживающими гражданами, гостями, арендаторами, посетителями, нанятыми работниками и прочими лицами, прямо или косвенно имеющими отношение к нахождению на территории подземного паркинга (далее – пользователи). Собственники кладовых помещений обязаны проинформировать пользователей о требованиях безопасности. Собственники несут ответственность за неинформирование (неполное или недостаточное информирование) пользователей.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, действующих технических регламентов, градостроительных регламентов, Собственник обязуется принять к исполнению данную Инструкцию. Собственники и пользователи кладовых помещений несут ответственность за соблюдение и выполнение требований безопасности.

После подписания передаточного акта Собственник несет ответственность за сохранность и правильную эксплуатацию кладового помещения.

Собственник обязан поддерживать кладовое помещение в надлежащем состоянии, соблюдать права и законные интересы других Собственников, правила пользования, а также правила содержания общего имущества собственниками помещений в многоквартирном доме.

2. В кладовых помещениях строго запрещается:

- использование кладового помещения для проживания;

- хранение и использование в помещениях веществ и предметов, загрязняющих воздух;

- подключать дополнительные источники энергопотребления;

- хранить легковоспламеняющиеся жидкости;

- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

- хранение газовых баллонов;

- курить, пользоваться открытым огнем;

-  загромождать проходы, оставлять бытовой, иной мусор на входных зонах;

- вмешательство в работу систем обеспечения жизнедеятельности кладовых помещений (охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, видеонаблюдения, вентиляции, электроснабжения, водоотведения и т. д.), а также несущих, ограждающих и прочих строительных конструкций здания

- порча оборудования и самовольное вмешательство в работу инженерных систем.

3. Действия в чрезвычайных и экстремальных ситуациях:

- Обнаружение подозрительного предмета: возможны случаи обнаружения подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами:

- если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте, в это время», не оставляйте этот факт без внимания;

- если вы обнаружили подозрительный предмет, опросите находящихся рядом людей, возможно, он принадлежит им;

- если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в полицию.

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку.

- зафиксируйте время обнаружения находки.

- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки.

-обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.

При обнаружении пожара или явных признаков горения (задымление, запах гари), немедленно сообщить сотрудникам охраны и по телефону «01» или «112» в МЧС, указать объект и место возникновения пожара, сообщить свои контактные данные, и по возможности принять меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

По возможности приступите к тушению пожара подручными средствами.

Эвакуируйтесь.

За нарушение правил пожарной безопасности граждане несут ответственность согласно требованиям действующего законодательства.

4. Гарантийные обязательства:

Многоквартирный дом и расположенные в нем кладовые помещения по потребительским характеристикам полностью соответствуют требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, а также заданию на проектирование и проектной документации на строительство, получившей положительное заключение экспертизы.

Застройщик обязуется устранять за свой счет недостатки, причиной которых являются нарушения, допущенные при строительстве кладовых помещений и выявленные (проявившиеся) в течение гарантийного срока.

Гарантийным случаем не является естественный износ входящих в состав помещения элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, недостатки (дефекты), вызванные действием обстоятельств непреодолимой сил.

Гарантия не распространяется на недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, в случае, если эти недостатки возникли вследствие нарушения Собственником или Пользователями жилого дома требований нормативных правовых актов, технических или градостроительных регламентов и правил, а также требований данной инструкции и правил эксплуатации и пользования, разработанных управляющей компанией, или иных обязательных требований к процессу эксплуатации Вашего кладового помещения, либо жилого дома в целом.