






Приложение 3
к договору управления

 многоквартирными домами 

от «____» ___________2024
Предельные сроки  устранения неисправностей

	Работы по устранению неисправностей конструктивных элементов и оборудования
	Предельный срок выполнения ремонта

	Кровля

	Протечки в отдельных местах кровли
	1 сутки

	Повреждения системы организованного  водоотвода (водосточных труб, воронок, колен,  отметов и пр. расстройство их креплений)
	5 суток

	Стены

	Утрата связи отдельных  кирпичей с кладкой  наружных стен, угрожая их выпадением
	1 сутки (с немедленным  ограждением опасной зоны)

	Оконные и дверные  заполнения

	Разбитые стекла и сорванные створки  оконных переплетов, форточек, балконных  дверных полотен в подъездах

в зимнее время

в летнее время
	1 сутки

3 суток

	Внутренняя и наружная отделка

	Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающие обрушению 
	5 суток (с немедленным принятием мер безопасности)

	Нарушение связи наружной облицовки 
	Немедленное принятие мер безопасности

	Полы

	Протечки в перекрытиях, вызванные  нарушением водонепроницаемости  гидроизоляции полов в санузлах
	3 суток

	Санитарно-техническое оборудование

	Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при  санузлах
	1 сутки

	Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования)
	Немедленно

	Неисправность мусоропроводов
	1 сутки

	Электрооборудование

	Повреждение одного из  кабелей, питающих  жилой дом. Отключение  системы питания жилых домов или силового оборудования
	При наличии переключателей кабелей на вводе в дом в течение  времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 часов

	Неисправности на вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой  предохранителей, автоматических выключателей, рубильников
	3 часа 

	Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий
	3 часа 

	Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.)
	Немедленно 

	Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников)
	7 суток

	Гарантийные обязательства

	На установленное во время ремонта или замены оборудование
	Не менее гарантийного срока изготовителя

	На выполненные ремонтные работы по конструктивным элементам, отделочным работам и работам на инженерных сетях
	Не менее 27 месяцев, с момента подписания акта приемки работ


Собственник:                                                              Управляющая организация:
_____________(Ф.И.О.)


                 _________________(Ф.И.О)

