| Мощность дозы гамма облучения в зоне наблюдения и на границе СЗЗ базы хранения монацитового концентрата (среднее значение в мкЗв/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата измерения | с. Чувашково | ст. Зюрзя | д. Колмаково | максимальная допустимая мощность для населения |  |  | прибор для измерения |  |  |
| 01.04.2026 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,3 |  |  | МКС-АТ1117М |  |  |
| 04.05.2026 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,3 |  |  | МКС-АТ1117М |  |  |