## Лист1
п.11 г) По данным контрольных замеров 20 июня 2018 г. полезный отпуск
электрической энергии от ПС 220кВ "Электрокотельная"
составляет 4,8 МВтч; от ПС 110/35/6кВ "ГПП" составляет 1,98 МВтч;
от ПС 35/6кВ"Уптар" составляет 0,285 МВтч
По данным контрольных замеров 19 декабря 2018 г. полезный отпуск
электрической энергии от ПС 220кВ "Электрокотельная"
составляет 13,68 МВтч; от ПС 110/35/6кВ "ГПП" составляет 8,85 МВтч;
от ПС 35/6кВ"Уптар" составляет 1,23 МВтч